## 工作表1
2#和3#反应器运行数据（输入数据相同）
时间 | 系统输入（进水指标） | [8 empty] | 系统输出（出水指标） |  |  | 影响因素
| 进水主参数 |  |  |  |  | 影响因素（进水的其他指标） |  |  |  | 主参数 |  |  | 反应器内 |  | 当地气温
| OLR | 进水量（F） | 进水COD | HLR | ALR | pH | 温度 | TSS | VFA | 出水COD | COD去除率 % | VFA | pH | 罐内温度 | 最高 | 最低
2014-11-24 | 14.2076 | 18000 | 2289 | 6.2069 | 0.052759 | 6.78 | 32.9 | 396 | 1116 | 859 | 62.4727 | 171.6 | 7.26 | 33 | 12 | 4
2014-11-25 | 14.431 | 18000 | 2325 | 6.2069 | 0.043448 | 6.74 | 32.6 | 307 | 1068 | 902 | 61.2043 | 150 | 7.23 | 33 | 11 | 1
2014-11-26 | 14.5552 | 18000 | 2345 | 6.2069 | 0.048414 | 6.64 | 33.9 | 415 | 1038 | 863 | 63.1983 | 157.8 | 7.21 | 33 | 15 | 2
2014-11-27 | 14.5174 | 17520 | 2403 | 6.0414 | 0.051956 | 6.74 | 33.4 | 379 | 1194 | 907 | 62.2555 | 156 | 7.32 | 33 | 12 | 6
2014-11-28 | 14.5428 | 18000 | 2343 | 6.2069 | 0.049655 | 6.58 | 32.1 | 401 | 1116 | 926 | 60.478 | 228 | 7.18 | 31 | 9 | -1
2014-11-29 | 14.971 | 18000 | 2412 | 6.2069 | 0.068897 | 6.69 | 32.8 | 561 | 1122 | 1011 | 58.0846 | 177.6 | 7.24 | 32 | 10 | 4
2014-11-30 | 13.5248 | 18000 | 2179 | 6.2069 | 0.060207 | 6.84 | 31.5 | 293 | 1068 | 930 | 57.3199 | 222 | 7.23 | 31 | 8 | -7
2014-12-01 | 12.3863 | 17040 | 2108 | 5.8759 | 0.066397 | 6.91 | 30 | 413 | 960 | 893 | 57.6376 | 247.8 | 7.21 | 30 | 0 | -8
2014-12-02 | 10.8745 | 14400 | 2190 | 4.9655 | 0.05611 | 6.94 | 29 | 332 | 942 | 924 | 57.8082 | 216 | 7.11 | 30 | 2 | -7
2014-12-03 | 10.7901 | 14400 | 2173 | 4.9655 | 0.047172 | 6.71 | 31 | 304 | 1110 | 934 | 57.0179 | 246 | 7.2 | 31 | 2 | -8
2014-12-04 | 11.4884 | 14880 | 2239 | 5.131 | 0.050284 | 6.77 | 30.7 | 193 | 1044 | 923 | 58.7762 | 229.8 | 7.14 | 30 | 2 | -8
2014-12-05 | 11.232 | 15600 | 2088 | 5.3793 | 0.051103 | 6.72 | 31 | 356 | 1056 | 909 | 56.4655 | 229.8 | 7.13 | 31 | 3 | -8
2014-12-06 | 9.871 | 15600 | 1835 | 5.3793 | 0.051641 | 6.665 | 31 | 253 | 996 | 825 | 55.0409 | 246 | 7.05 | 31 | 6 | -4
2014-12-07 | 11.7861 | 15600 | 2191 | 5.3793 | 0.048952 | 6.62 | 32 | 312 | 1074 | 960 | 56.1844 | 222 | 7.11 | 32 | 6 | -4
2014-12-08 | 12.012 | 15600 | 2233 | 5.3793 | 0.050566 | 6.7 | 32 | 331 | 1056 | 984 | 55.9337 | 246 | 7.1 | 32 | 5 | -4
2014-12-09 | 9.4767 | 13200 | 2082 | 4.5517 | 0.040966 | 6.56 | 33 | 280 | 900 | 935 | 55.0913 | 192 | 7.1 | 32 | 5 | 0
2014-12-10 | 8.3503 | 12000 | 2018 | 4.1379 | 0.03269 | 6.75 | 31 | 346 | 888 | 983 | 51.2884 | 186 | 7.01 | 32 | 7 | -4
2014-12-11 | 9.0993 | 12000 | 2199 | 4.1379 | 0.03931 | 6.74 | 30.6 | 259 | 876 | 1027 | 53.297 | 180 | 7.06 | 31 | 2 | -7
2014-12-12 | 8.9297 | 12000 | 2158 | 4.1379 | 0.038897 | 6.69 | 32 | 274 | 894 | 968 | 55.1437 | 180 | 7.11 | 31 | 3 | -8
2014-12-13 | 8.6938 | 12000 | 2101 | 4.1379 | 0.037241 | 6.66 | 32 | 282 | 858 | 955 | 54.5455 | 168 | 7.18 | 32 | 5 | -6
2014-12-14 | 7.8497 | 12000 | 1897 | 4.1379 | 0.037655 | 6.83 | 32 | 209 | 804 | 922 | 51.3969 | 174 | 7.3 | 31 | 6 | -2
2014-12-15 | 6.7072 | 10800 | 1801 | 3.7241 | 0.033517 | 6.84 | 31 | 351 | 816 | 748 | 58.4675 | 150 | 7.19 | 31 | 6 | -7
2014-12-16 | 6.6886 | 10800 | 1796 | 3.7241 | 0.030538 | 6.86 | 29 | 246 | 768 | 744 | 58.5746 | 156 | 7.18 | 29 | 0 | -7
2014-12-17 | 5.7103 | 9600 | 1725 | 3.3103 | 0.032441 | 6.97 | 29 | 377 | 636 | 737 | 57.2754 | 144 | 7.08 | 29 | 4 | -6
2014-12-18 | 5.1472 | 8400 | 1777 | 2.8966 | 0.027228 | 7.01 | 30 | 265 | 672 | 754 | 57.5689 | 132 | 7.03 | 30 | 9 | -2
2014-12-19 | 3.2988 | 4800 | 1993 | 1.6552 | 0.015559 | 6.89 | 31 | 313 | 726 | 647 | 67.5364 | 78 | 7.04 | 30 | 10 | -6
2014-12-20 | 3.6662 | 4800 | 2215 | 1.6552 | 0.013903 | 6.59 | 31 | 162 | 936 | 728 | 67.1332 | 108 | 7.07 | 31 | 3 | -6
2014-12-21 | 3.9154 | 5520 | 2057 | 1.9034 | 0.015799 | 6.67 | 31 | 284 | 936 | 1067 | 48.1283 | 384 | 7.04 | 30 | 2 | -6
2014-12-22 | 1.613 | 2400 | 1949 | 0.82759 | 0.0069517 | 6.62 | 31 | 198 | 960 | 1280 | 34.3253 | 588 | 6.96 | 31 | 8 | -4
2015-02-14 | 0.97903 | 1200 | 2366 | 0.41379 | 0.0041793 | 6.72 | 34 | 255 | 1128 | 405 | 82.8825 | 108 | 7.22 | 12 | 17 | -4
2015-02-15 | 3.0699 | 3600 | 2473 | 1.2414 | 0.010428 | 6.61 | 34 | 333 | 1188 | 745 | 69.8746 | 114 | 7.3 | 25 | 10 | -3
2015-02-16 | 3.3401 | 4800 | 2018 | 1.6552 | 0.017048 | 6.9 | 33 | 263 | 1008 | 641 | 68.2359 | 108 | 7.33 | 31 | 10 | -1
2015-02-17 | 3.6563 | 4800 | 2209 | 1.6552 | 0.016386 | 6.87 | 33 | 315 | 1038 | 733 | 66.8176 | 114 | 7.36 | 32 | 10 | -6
2015-02-18 | 3.5255 | 4800 | 2130 | 1.6552 | 0.016386 | 6.81 | 33 | 166 | 978 | 761 | 64.2723 | 138 | 7.33 | 33 | 8 | -7
2015-02-19 | 3.5586 | 4800 | 2150 | 1.6552 | 0.014897 | 6.674 | 33 | 195 | 1020 | 801 | 62.7442 | 126 | 7.3 | 33 | 7 | -2
2015-02-20 | 3.2938 | 4800 | 1990 | 1.6552 | 0.016883 | 6.73 | 32 | 258 | 954 | 693 | 65.1759 | 126 | 7.25 | 32 | 7 | 2
2015-02-21 | 3.5321 | 4800 | 2134 | 1.6552 | 0.016883 | 6.71 | 33 | 245 | 1014 | 722 | 66.1668 | 108 | 7.26 | 32 | 12 | -3
2015-02-22 | 3.4428 | 4800 | 2080 | 1.6552 | 0.01589 | 6.8 | 33 | 202 | 1008 | 753 | 63.7981 | 108 | 7.32 | 32 | 6 | -7
2015-02-23 | 3.3534 | 4800 | 2026 | 1.6552 | 0.017876 | 6.76 | 33 | 208 | 942 | 676 | 66.6338 | 78 | 7.23 | 32 | 8 | -7
2015-02-24 | 3.4825 | 4800 | 2104 | 1.6552 | 0.014897 | 6.6 | 33 | 237 | 924 | 720 | 65.7795 | 54 | 7.26 | 33 | 9 | -2
2015-02-25 | 3.548 | 5520 | 1864 | 1.9034 | 0.017702 | 6.81 | 31 | 242 | 876 | 617 | 66.8991 | 30 | 7.29 | 32 | 8 | -3
2015-02-27 | 1.6154 | 2400 | 1952 | 0.82759 | 0.009931 | 7.14 | 26 | 142 | 870 | 496 | 74.5902 | 24 | 7.21 | 25 | 5 | -3
2015-02-28 | 1.6502 | 2400 | 1994 | 0.82759 | 0.010428 | 7.01 | 26 | 233 | 846 | 643 | 67.7533 | 30 | 7.22 | 25 | 11 | -2
2015-03-01 | 4.757 | 7200 | 1916 | 2.4828 | 0.032028 | 7.06 | 25 | 221 | 846 | 786 | 58.977 | 24 | 7.36 | 25 | 15 | -1
2015-03-02 | 3.6612 | 4800 | 2212 | 1.6552 | 0.0192 | 6.86 | 25 | 193 | 1002 | 851 | 61.528 | 30 | 7.39 | 24 | 10 | -1
2015-03-03 | 3.8999 | 5280 | 2142 | 1.8207 | 0.023123 | 6.87 | 24 | 195 | 978 | 835 | 61.0177 | 30 | 7.31 | 24 | 6 | -5
2015-03-04 | 5.0177 | 7200 | 2021 | 2.4828 | 0.031531 | 6.8 | 23 | 148 | 966 | 682 | 66.2543 | 54 | 7.31 | 24 | 8 | -8
2015-03-05 | 6.0132 | 8400 | 2076 | 2.8966 | 0.029834 | 6.82 | 24 | 160 | 1026 | 707 | 65.9441 | 42 | 7.27 | 24 | 12 | -4
2015-03-06 | 7.5873 | 9600 | 2292 | 3.3103 | 0.027145 | 6.51 | 26 | 220 | 1128 | 774 | 66.2304 | 36 | 7.22 | 26 | 15 | 0
2015-03-07 | 8.9379 | 10800 | 2400 | 3.7241 | 0.025697 | 6.43 | 27 | 238 | 1098 | 745 | 68.9583 | 36 | 7.12 | 26 | 13 | 2
2015-03-08 | 8.6938 | 12000 | 2101 | 4.1379 | 0.024414 | 6.49 | 29 | 282 | 1110 | 850 | 59.5431 | 54 | 7.19 | 29 | 8 | -4
2015-03-09 | 11.1108 | 13200 | 2441 | 4.5517 | 0.033228 | 6.6 | 27 | 225 | 1056 | 829 | 66.0385 | 30 | 7.21 | 27 | 7 | -6
2015-03-10 | 11.6541 | 14400 | 2347 | 4.9655 | 0.043697 | 6.7 | 26 | 189 | 1032 | 919 | 60.8436 | 36 | 7.2 | 26 | 12 | -2
2015-03-11 | 11.9743 | 15600 | 2226 | 5.3793 | 0.053793 | 6.68 | 27 | 194 | 882 | 835 | 62.4888 | 30 | 7.17 | 26 | 16 | -2
2015-03-12 | 11.0474 | 16800 | 1907 | 5.7931 | 0.061986 | 6.72 | 26 | 203 | 882 | 831 | 56.4237 | 48 | 7.12 | 26 | 14 | 1
2015-03-13 | 11.6752 | 18000 | 1881 | 6.2069 | 0.051517 | 6.83 | 29 | 397 | 822 | 696 | 62.9984 | 36 | 7.09 | 28 | 14 | 1
2015-03-14 | 15.3384 | 18480 | 2407 | 6.3724 | 0.061812 | 6.57 | 32 | 317 | 786 | 802 | 66.6805 | 60 | 7.24 | 31 | 18 | 2
2015-03-15 | 14.9254 | 18240 | 2373 | 6.2897 | 0.067928 | 6.62 | 33 | 501 | 948 | 766 | 67.7202 | 96 | 7.16 | 33 | 23 | 6
2015-03-16 | 15.2938 | 18480 | 2400 | 6.3724 | 0.066273 | 6.64 | 35 | 559 | 978 | 780 | 67.5 | 60 | 7.16 | 34 | 14 | 10
2015-03-17 | 15.7717 | 18000 | 2541 | 6.2069 | 0.066414 | 6.67 | 35 | 449 | 1086 | 806 | 68.2802 | 42 | 7.21 | 34 | 12 | 4
2015-03-18 | 13.3382 | 17040 | 2270 | 5.8759 | 0.064634 | 6.82 | 34 | 475 | 990 | 877 | 61.3656 | 36 | 7.18 | 34 | 18 | 1
2015-03-19 | 15.3745 | 18000 | 2477 | 6.2069 | 0.059586 | 6.64 | 35 | 339 | 1098 | 778 | 68.591 | 54 | 7.22 | 34 | 22 | 6
2015-03-20 | 14.3876 | 18000 | 2318 | 6.2069 | 0.052759 | 6.71 | 35 | 349 | 1122 | 884 | 61.8637 | 53.4 | 7.22 | 34 | 17 | 7
2015-03-21 | 12.7554 | 18240 | 2028 | 6.2897 | 0.067928 | 6.92 | 33 | 322 | 948 | 683 | 66.3215 | 48 | 7.33 | 33 | 12 | 3
2015-03-22 | 15.3908 | 18240 | 2447 | 6.2897 | 0.06667 | 6.72 | 34 | 299 | 1056 | 796 | 67.4704 | 60 | 7.37 | 33 | 16 | 0
2015-03-23 | 15.8741 | 18960 | 2428 | 6.5379 | 0.053611 | 6.65 | 34 | 331 | 996 | 840 | 65.4036 | 72 | 7.32 | 33 | 20 | 2
2015-03-24 | 15.8897 | 19200 | 2400 | 6.6207 | 0.066869 | 6.64 | 35 | 405 | 996 | 782 | 67.4167 | 54 | 7.27 | 34 | 20 | 5
2015-03-25 | 15.5321 | 19200 | 2346 | 6.6207 | 0.066869 | 6.72 | 36 | 528 | 984 | 808 | 65.5584 | 66 | 7.28 | 34 | 22 | 4
2015-03-26 | 16.2538 | 19200 | 2455 | 6.6207 | 0.069517 | 6.81 | 35 | 399 | 1050 | 863 | 64.8473 | 42 | 7.34 | 35 | 21 | 4
2015-03-27 | 14.7166 | 18000 | 2371 | 6.2069 | 0.067655 | 6.99 | 36 | 405 | 1068 | 839 | 64.6141 | 54 | 7.39 | 35 | 24 | 9
2015-03-28 | 12.9538 | 18000 | 2087 | 6.2069 | 0.067034 | 6.78 | 35 | 461 | 1068 | 858 | 58.8884 | 36 | 7.4 | 35 | 24 | 6
2015-03-29 | 11.0185 | 16800 | 1902 | 5.7931 | 0.047503 | 6.71 | 35 | 335 | 768 | 791 | 58.4122 | 30 | 7.37 | 35 | 26 | 9
2015-03-30 | 10.4931 | 17280 | 1761 | 5.9586 | 0.066737 | 7.12 | 35 | 657 | 720 | 668 | 62.067 | 18 | 7.42 | 34 | 22 | 9
2015-03-31 | 10.5542 | 18720 | 1635 | 6.4552 | 0.071007 | 6.8 | 34 | 323 | 708 | 747 | 54.3119 | 42 | 7.56 | 34 | 15 | 7
2015-04-01 | 11.3151 | 18240 | 1799 | 6.2897 | 0.047801 | 6.69 | 33 | 486 | 768 | 692 | 61.5342 | 18 | 7.53 | 33 | 10 | 8
2015-04-02 | 11.8216 | 19680 | 1742 | 6.7862 | 0.04411 | 6.62 | 33 | 307 | 678 | 659 | 62.1699 | 24 | 7.5 | 32 | 14 | 5
2015-04-03 | 13.5261 | 19200 | 2043 | 6.6207 | 0.046345 | 6.62 | 34 | 837 | 1008 | 728 | 64.3661 | 36 | 7.4 | 32 | 15 | 4
2015-04-04 | 12.2028 | 18000 | 1966 | 6.2069 | 0.057103 | 6.73 | 34 | 1331 | 924 | 782 | 60.2238 | 42 | 7.29 | 33 | 18 | 4
2015-04-05 | 11.8081 | 18480 | 1853 | 6.3724 | 0.056077 | 6.91 | 35 | 787 | 822 | 672 | 63.7345 | 36 | 7.28 | 33 | 10 | 3
2015-04-06 | 13.4719 | 18720 | 2087 | 6.4552 | 0.063261 | 6.84 | 34 | 517 | 828 | 794 | 61.955 | 30 | 7.34 | 32 | 12 | 0
2015-04-07 | 12.2605 | 18480 | 1924 | 6.3724 | 0.061175 | 6.82 | 33 | 615 | 900 | 693 | 63.9813 | 36 | 7.31 | 31 | 16 | 0
2015-04-08 | 13.9389 | 18960 | 2132 | 6.5379 | 0.063418 | 6.76 | 33 | 661 | 852 | 744 | 65.1032 | 30 | 7.3 | 32 | 17 | 3
2015-04-10 | 13.0071 | 17520 | 2153 | 6.0414 | 0.042894 | 6.59 | 34 |  | 930 | 721 | 66.5118 | 42 | 7.23 | 34 | 24 | 8
2015-04-11 | 14.3734 | 17760 | 2347 | 6.1241 | 0.041032 | 6.69 | 35 |  | 990 | 881 | 62.4627 | 30 | 7.42 | 35 | 16 | 8
2015-04-12 | 13.0955 | 18960 | 2003 | 6.5379 | 0.045766 | 6.8 | 32 | 198 | 1020 | 825 | 58.8118 | 54 | 7.32 | 32 | 11 | 5
2015-04-13 | 13.8866 | 18960 | 2124 | 6.5379 | 0.067341 | 6.84 | 32 | 227 | 744 | 735 | 65.3955 | 42 | 7.47 | 32 | 20 | 3
2015-04-14 | 14.4265 | 19200 | 2179 | 6.6207 | 0.06091 | 6.81 | 34 | 167 | 954 | 797 | 63.4236 | 54 | 7.45 | 33 | 27 | 10
2015-04-15 | 15.1503 | 18720 | 2347 | 6.4552 | 0.06197 | 6.72 | 36 | 181 | 924 | 728 | 68.9817 | 36 | 7.46 | 35 | 23 | 11
2015-04-16 | 16.541 | 18960 | 2530 | 6.5379 | 0.044458 | 6.54 | 36 | 212 | 1182 | 672 | 73.4387 | 24 | 7.36 | 34 | 24 | 9
2015-04-17 | 15.1876 | 18960 | 2323 | 6.5379 | 0.047073 | 6.8 | 36 | 273 | 1218 | 783 | 66.2936 | 42 | 7.36 | 35 | 20 | 10
2015-04-18 | 15.5652 | 19200 | 2351 | 6.6207 | 0.050317 | 6.75 | 36 | 295 | 1218 | 797 | 66.0995 | 24 | 7.45 | 35 | 17 | 9
2015-04-19 | 13.8571 | 19200 | 2093 | 6.6207 | 0.053628 | 6.64 | 34 | 204 | 1158 | 747 | 64.3096 | 18 | 7.55 | 34 | 20 | 6
2015-04-20 | 12.9233 | 18480 | 2028 | 6.3724 | 0.047156 | 6.92 | 33 | 297 | 1146 | 708 | 65.0888 | 24 | 7.44 | 32 | 25 | 7
2015-04-21 | 15.3569 | 18720 | 2379 | 6.4552 | 0.065843 | 6.81 | 35 | 253 | 1020 | 943 | 60.3615 | 18 | 7.52 | 32 | 24 | 8
2015-04-22 | 16.4458 | 19200 | 2484 | 6.6207 | 0.042372 | 6.47 | 37 | 235 | 1194 | 790 | 68.1965 | 30 | 7.47 | 37 | 30 | 13
2015-04-23 | 16.4537 | 18240 | 2616 | 6.2897 | 0.056607 | 6.47 | 37 | 228 | 1056 | 1136 | 56.5749 | 42 | 7.46 | 36 | 26 | 12
2015-04-24 | 15.6976 | 18960 | 2401 | 6.5379 | 0.056226 | 6.39 | 38 | 249 | 1044 | 843 | 64.8896 | 36 | 7.42 | 37 | 30 | 14
2015-04-25 | 14.6582 | 19200 | 2214 | 6.6207 | 0.050317 | 6.79 | 38 | 343 | 1200 | 929 | 58.0397 | 19.2 | 7.47 | 37 | 32 | 18
2015-04-26 | 15.2474 | 19200 | 2303 | 6.6207 | 0.068855 | 6.95 | 38 | 308 | 1068 | 897 | 61.0508 | 6 | 7.43 | 37 | 28 | 17
2015-04-27 | 15.1746 | 19200 | 2292 | 6.6207 | 0.064221 | 6.97 | 38 | 330 | 1098 | 888 | 61.2565 | 6 | 7.51 | 38 | 25 | 14
2015-04-28 | 13.4605 | 19440 | 2008 | 6.7034 | 0.071727 | 6.96 | 38 | 399 | 1008 | 881 | 56.1255 | 0 | 7.49 | 37 | 24 | 13
2015-04-30 | 16.1647 | 19680 | 2382 | 6.7862 | 0.070577 | 7.02 | 39 | 172 | 1056 | 814 | 65.827 | 0 | 7.35 | 37 | 30 | 13
2015-05-01 | 16.2089 | 19440 | 2418 | 6.7034 | 0.069716 | 6.85 | 38 | 468 | 1140 | 974 | 59.7188 | 18 | 7.43 | 38 | 22 | 15
2015-05-02 | 17.7324 | 19680 | 2613 | 6.7862 | 0.057004 | 6.77 | 38 | 398 | 1236 | 978 | 62.5718 | 24 | 7.62 | 38 | 26 | 11
2015-05-03 | 17.3048 | 19680 | 2550 | 6.7862 | 0.052932 | 6.69 | 38 | 500 | 1272 | 974 | 61.8039 | 18 | 7.3 | 38 | 23 | 11
2015-05-04 | 16.8122 | 18240 | 2673 | 6.2897 | 0.040254 | 6.63 | 38 | 120 | 1194 | 1045 | 60.9053 | 0 | 7.45 | 38 | 30 | 12
2015-05-05 | 15.0776 | 17760 | 2462 | 6.1241 | 0.051443 | 6.63 | 38 | 420 | 1002 | 814 | 66.9374 | 0 | 7.24 | 38 | 22 | 16
2015-05-06 | 15.2246 | 17760 | 2486 | 6.1241 | 0.050218 | 6.8 | 38 | 480 | 1032 | 850 | 65.8085 | 0 | 7.35 | 38 | 24 | 15
2015-05-07 | 12.4136 | 17760 | 2027 | 6.1241 | 0.049606 | 6.72 | 37 | 262 | 900 | 630 | 68.9196 | 6 | 7.67 | 37 | 24 | 13
2015-05-08 | 13.9073 | 17520 | 2302 | 6.0414 | 0.047123 | 6.63 | 38 | 460 | 894 | 826 | 64.1182 | 30 | 7.43 | 38 | 32 | 19
2015-05-09 | 7.3398 | 11280 | 1887 | 3.8897 | 0.037341 | 6.43 | 34 | 744 | 924 | 610 | 67.6736 | 0 | 7.35 | 36 | 32 | 19
2015-05-10 | 12.8301 | 17760 | 2095 | 6.1241 | 0.053892 | 6.79 | 36 | 588 | 924 | 750 | 64.2005 | 0 | 7.52 | 33 | 32 | 19
2015-05-11 | 14.3795 | 17760 | 2348 | 6.1241 | 0.063079 | 6.84 | 35 | 396 | 918 | 654 | 72.1465 | 12 | 7.44 | 37 | 32 | 19
2015-05-12 | 14.2325 | 17760 | 2324 | 6.1241 | 0.061241 | 6.82 | 37 | 364 | 870 | 797 | 65.7057 | 6 | 7.66 | 35 | 32 | 19
2015-05-13 | 14.4285 | 17760 | 2356 | 6.1241 | 0.056342 | 6.6 | 38 | 414 | 828 | 781 | 66.8506 | 0 | 7.37 | 37 | 32 | 19
2015-05-14 | 16.3576 | 17760 | 2671 | 6.1241 | 0.046543 | 6.47 | 38 | 286 | 1062 | 654 | 75.5148 | 0 | 7.37 | 38 | 26 | 14
2015-05-15 | 16.2492 | 17280 | 2727 | 5.9586 | 0.048861 | 6.62 | 38 | 198 | 1122 | 885 | 67.5468 | 18 | 7.17 | 39 | 25 | 10
2015-05-16 | 16.1645 | 17040 | 2751 | 5.8759 | 0.045832 | 6.49 | 39 | 242 | 1146 | 837 | 69.5747 | 0 | 7.23 | 38 | 31 | 17
2015-05-17 | 13.4698 | 15600 | 2504 | 5.3793 | 0.055945 | 6.46 | 38 | 90 | 1062 | 1148 | 54.1534 | 12 | 7.1 | 37 | 31 | 18
2015-05-18 | 13.6752 | 17760 | 2233 | 6.1241 | 0.058792 | 6.89 | 38 | 188 | 900 | 957 | 57.1429 | 6 | 7.19 | 37 | 31 | 14
2015-05-19 | 13.9134 | 17280 | 2335 | 5.9586 | 0.045881 | 6.49 | 37 | 424 | 972 | 806 | 65.4818 | 12 | 7.16 | 37 | 27 | 12
2015-05-20 | 13.5833 | 17760 | 2218 | 6.1241 | 0.045319 | 6.42 | 38 | 338 | 852 | 718 | 67.6285 | 0 | 7.2 | 37 | 28 | 14
2015-05-21 | 13.9903 | 18000 | 2254 | 6.2069 | 0.070759 | 7.06 | 36 | 306 | 852 | 649 | 71.2067 | 0 | 7.18 | 36 | 28 | 18
2015-05-22 | 14.8878 | 17760 | 2431 | 6.1241 | 0.066141 | 6.97 | 37 | 328 | 876 | 879 | 63.842 | 6 | 7.2 | 37 | 31 | 18
2015-05-23 | 14.2033 | 17520 | 2351 | 6.0414 | 0.064884 | 6.93 | 37 | 190 | 912 | 806 | 65.7167 | 0 | 7.21 | 37 | 30 | 15
2015-05-24 | 15.6533 | 17760 | 2556 | 6.1241 | 0.063691 | 6.84 | 37 | 398 | 912 | 972 | 61.9718 | 0 | 7.15 | 37 | 31 | 15
2015-05-25 | 15.3532 | 17760 | 2507 | 6.1241 | 0.062466 | 6.83 | 37 | 352 | 864 | 912 | 63.6219 | 12 | 7.08 | 37 | 31 | 17
2015-05-26 | 14.0338 | 18000 | 2261 | 6.2069 | 0.06331 | 6.98 | 38 | 422 | 846 | 765 | 66.1654 | 0 | 7.11 | 39 | 33 | 17
2015-05-27 | 13.5416 | 18240 | 2153 | 6.2897 | 0.04843 | 6.45 | 38 | 626 | 816 | 817 | 62.0529 | 18 | 7.04 | 38 | 30 | 15
2015-05-28 | 13.3187 | 16080 | 2402 | 5.5448 | 0.036596 | 6.5 | 37 | 1142 | 942 | 676 | 71.8568 | 6 | 7.16 | 37 | 27 | 18
2015-05-29 | 16.1876 | 18000 | 2608 | 6.2069 | 0.065172 | 6.57 | 37 | 2260 | 1014 | 905 | 65.2991 | 24 | 7.24 | 37 | 26 | 18
2015-05-30 | 16.1959 | 18240 | 2575 | 6.2897 | 0.04277 | 6.52 | 38 | 1514 | 1038 | 781 | 69.6699 | 12 | 7.12 | 38 | 29 | 17
2015-05-31 | 16.0701 | 18240 | 2555 | 6.2897 | 0.068557 | 6.42 | 38 | 2282 | 900 | 877 | 65.6751 | 24 | 7.28 | 38 | 31 | 21
2015-06-01 | 14.0309 | 16800 | 2422 | 5.7931 | 0.048083 | 6.38 | 38 | 582 | 990 | 942 | 61.1065 | 12 | 7.19 | 38 | 33 | 21
2015-06-02 | 14.5523 | 19200 | 2198 | 6.6207 | 0.035752 | 6.29 | 39 | 476 | 900 | 814 | 62.9663 | 0 | 7.16 | 39 | 32 | 19
2015-06-03 | 15.115 | 19200 | 2283 | 6.6207 | 0.043034 | 6.42 | 37 | 580 | 804 | 884 | 61.279 | 6 | 7.18 | 39 | 31 | 19
2015-06-04 | 15.7196 | 19440 | 2345 | 6.7034 | 0.048265 | 6.49 | 39 | 612 | 720 | 876 | 62.6439 | 12 | 6.97 | 39 | 30 | 16
2015-06-05 | 17.3396 | 19200 | 2619 | 6.6207 | 0.036414 | 6.44 | 38 | 430 | 762 | 1113 | 57.5029 | 24 | 7.07 | 38 | 33 | 22
2015-06-07 | 16.5252 | 19200 | 2496 | 6.6207 | 0.01589 | 6.29 | 37 | 502 | 882 | 883 | 64.6234 | 12 | 7.18 | 37 | 34 | 21
2015-06-08 | 17.6177 | 19200 | 2661 | 6.6207 | 0.036414 | 6.39 | 37 | 418 | 960 | 948 | 64.3743 | 36 | 7.25 | 39 | 30 | 19
2015-06-09 | 12.0894 | 19200 | 1826 | 6.6207 | 0.046345 | 6.46 | 37 | 472 | 780 | 645 | 64.6769 | 6 | 7.21 | 37 | 36 | 21
2015-06-10 | 17.2734 | 19200 | 2609 | 6.6207 | 0.05429 | 6.53 | 37 | 660 | 918 | 996 | 61.8245 | 36 | 7.23 | 38 | 35 | 20
2015-06-11 | 15.1084 | 19200 | 2282 | 6.6207 | 0.043697 | 6.41 | 38 | 788 | 756 | 883 | 61.3059 | 18 | 7.12 | 38 | 31 | 19
2015-06-12 | 15.0679 | 16800 | 2601 | 5.7931 | 0.038814 | 6.39 | 37 | 756 | 774 | 835 | 67.897 | 24 | 7.24 | 37 | 33 | 20
2015-06-13 | 16.3862 | 19200 | 2475 | 6.6207 | 0.056938 | 6.52 | 37 | 662 | 840 | 851 | 65.6162 | 18 | 7.19 | 37 | 31 | 18
2015-06-14 | 17.3838 | 18720 | 2693 | 6.4552 | 0.06197 | 6.69 | 38 | 694 | 858 | 976 | 63.7579 | 30 | 7.18 | 39 | 31 | 18
2015-06-15 | 15.8261 | 17280 | 2656 | 5.9586 | 0.048861 | 6.43 | 38 | 498 | 888 | 863 | 67.5075 | 12 | 7.22 | 38 | 33 | 20
2015-06-16 | 16.1938 | 18000 | 2609 | 6.2069 | 0.043448 | 6.52 | 38 | 756 | 816 | 911 | 65.0824 | 18 | 7.07 | 38 | 34 | 21
2015-06-17 | 15.5002 | 17760 | 2531 | 6.1241 | 0.039807 | 6.42 | 38 | 554 | 954 | 855 | 66.2189 | 90 | 7.02 | 37 | 33 | 21
2015-06-18 | 15.0813 | 17280 | 2531 | 5.9586 | 0.049457 | 6.74 | 37 | 452 | 1057.8 | 919 | 63.6902 | 96 | 7.11 | 38 | 31 | 16
2015-06-19 | 13.1623 | 16560 | 2305 | 5.7103 | 0.043399 | 7.13 | 38 | 478 | 1056 | 830 | 63.9913 | 96 | 7.22 | 37 | 29 | 18
2015-06-20 | 13.4268 | 19200 | 2028 | 6.6207 | 0.079448 | 7.08 | 37 | 516 | 942 | 826 | 59.2702 | 102 | 7.25 | 37 | 30 | 18
2015-06-21 | 13.5372 | 18000 | 2181 | 6.2069 | 0.072 | 7.09 | 37 | 564 | 1020 | 834 | 61.7607 | 96 | 7.22 | 38 | 32 | 19
2015-06-22 | 13.9798 | 17520 | 2314 | 6.0414 | 0.060414 | 7.21 | 36 | 712 | 1146 | 1006 | 56.5255 | 108 | 7.33 | 36 | 32 | 21
2015-06-23 | 12.7552 | 18000 | 2055 | 6.2069 | 0.073241 | 7.28 | 38 | 526 | 972 | 875 | 57.4209 | 120 | 7.38 | 36 | 31 | 21
2015-06-24 | 13.773 | 17040 | 2344 | 5.8759 | 0.072861 | 7.16 | 39 | 744 | 1032 | 900 | 61.6041 | 102 | 7.32 | 39 | 28 | 20
2015-06-25 | 13.6202 | 17040 | 2318 | 5.8759 | 0.057583 | 7.03 | 37 | 570 | 1086 | 1045 | 54.918 | 90 | 7.3 | 38 | 24 | 18
2015-06-26 | 14.3856 | 17760 | 2349 | 6.1241 | 0.048993 | 6.7 | 39 | 286 | 1062 | 819 | 65.1341 | 114 | 7.09 | 39 | 30 | 19
2015-06-27 | 12.2988 | 16800 | 2123 | 5.7931 | 0.061407 | 6.52 | 39 | 618 | 756 | 735 | 65.3792 | 66 | 6.96 | 39 | 31 | 20
2015-06-28 | 12.6272 | 17040 | 2149 | 5.8759 | 0.063459 | 7.08 | 38 | 438 | 804 | 808 | 62.4011 | 30 | 7.01 | 39 | 31 | 21
2015-06-29 | 13.1098 | 17520 | 2170 | 6.0414 | 0.053164 | 6.74 | 38 | 262 | 816 | 668 | 69.2166 | 78 | 6.97 | 39 | 27 | 18
2015-06-30 | 11.9755 | 16320 | 2128 | 5.6276 | 0.047272 | 6.85 | 38 | 378 | 918 | 779 | 63.3929 | 78 | 7.21 | 38 | 27 | 19
2015-07-01 | 14.5407 | 16800 | 2510 | 5.7931 | 0.048083 | 6.88 | 39 | 436 | 1050 | 847 | 66.255 | 54 | 7.13 | 39 | 33 | 18
2015-07-02 | 12.8086 | 16080 | 2310 | 5.5448 | 0.049903 | 6.95 | 38 | 296 | 1056 | 757 | 67.2294 | 84 | 7.27 | 39 | 33 | 18
2015-07-03 | 12.8619 | 15600 | 2391 | 5.3793 | 0.051103 | 6.99 | 38 | 410 | 972 | 881 | 63.1535 | 84 | 7.23 | 39 | 32 | 16
2015-07-04 | 13.0969 | 16080 | 2362 | 5.5448 | 0.049349 | 7.08 | 39 | 298 | 1056 | 762 | 67.7392 | 78 | 7.32 | 39 | 31 | 18
2015-07-05 | 14.3206 | 16800 | 2472 | 5.7931 | 0.056772 | 6.91 | 39 | 404 | 996 | 894 | 63.835 | 84 | 7.33 | 39 | 32 | 20
2015-07-06 | 11.6301 | 15600 | 2162 | 5.3793 | 0.056483 | 7.19 | 39 | 304 | 906 | 757 | 64.9861 | 60 | 7.21 | 39 | 30 | 20
2015-07-07 | 12.459 | 15840 | 2281 | 5.4621 | 0.057898 | 7.17 | 39 | 498 | 876 | 851 | 62.6918 | 90 | 7.25 | 39 | 31 | 18
2015-07-08 | 11.4803 | 14400 | 2312 | 4.9655 | 0.058097 | 7.21 | 39 | 335 | 786 | 809 | 65.0087 | 66 | 7.28 | 39 | 31 | 18
2015-07-09 | 11.3504 | 15120 | 2177 | 5.2138 | 0.047967 | 7.04 | 38 | 400 | 834 | 830 | 61.8741 | 72 | 7.17 | 38 | 32 | 22
2015-07-10 | 13.0303 | 16080 | 2350 | 5.5448 | 0.04325 | 6.54 | 39 | 490 | 768 | 876 | 62.7234 | 78 | 6.98 | 39 | 30 | 22
2015-07-11 | 12.8418 | 16080 | 2316 | 5.5448 | 0.041032 | 6.59 | 39 | 444 | 816 | 863 | 62.7375 | 84 | 7.23 | 39 | 32 | 23
2015-07-12 | 11.6834 | 15840 | 2139 | 5.4621 | 0.040419 | 6.93 | 38 | 810 | 780 | 712 | 66.7134 | 72 | 7.08 | 39 | 29 | 23
2015-07-13 | 9.9474 | 16080 | 1794 | 5.5448 | 0.054894 | 7.14 | 39 | 668 | 666 | 682 | 61.9844 | 54 | 7.18 | 38 | 37 | 23
2015-07-14 | 12.1432 | 16080 | 2190 | 5.5448 | 0.049349 | 7.1 | 39 | 298 | 876 | 716 | 67.3059 | 72 | 7.09 | 38 | 37 | 22
2015-07-15 | 13.0018 | 15600 | 2417 | 5.3793 | 0.057021 | 6.9 | 39 | 488 | 810 | 787 | 67.439 | 30 | 7.16 | 39 | 35 | 22
2015-07-16 | 8.851 | 12000 | 2139 | 4.1379 | 0.045931 | 6.39 | 38 | 608 | 804 | 758 | 64.5629 | 54 | 7.26 | 39 | 28 | 22
2015-07-17 | 11.4599 | 15120 | 2198 | 5.2138 | 0.034411 | 6.6 | 38 | 1611 | 846 | 724 | 67.061 | 84 | 7.09 | 39 | 31 | 21
2015-07-18 | 10.7454 | 14400 | 2164 | 4.9655 | 0.048166 | 7.03 | 38 | 402 | 852 | 716 | 66.9131 | 102 | 7.15 | 39 | 32 | 20
2015-07-19 | 11.083 | 14400 | 2232 | 4.9655 | 0.043697 | 7.04 | 38 | 362 | 936 | 674 | 69.8029 | 102 | 7.25 | 39 | 29 | 22
2015-07-20 | 9.3764 | 11040 | 2463 | 3.8069 | 0.017512 | 6.39 | 39 | 424 | 1002 | 733 | 70.2395 | 108 | 7.17 | 39 | 28 | 22
2015-07-21 | 8.904 | 12720 | 2030 | 4.3862 | 0.03509 | 6.55 | 39 | 304 | 894 | 627 | 69.1133 | 78 | 7.07 | 38 | 32 | 22
2015-07-22 | 13.2732 | 15360 | 2506 | 5.2966 | 0.031779 | 6.62 | 39 | 303 | 1098 | 779 | 68.9146 | 78 | 7.41 | 39 | 33 | 24
2015-07-23 | 11.813 | 14400 | 2379 | 4.9655 | 0.024828 | 6.49 | 39 | 302 | 978 | 653 | 72.5515 | 60 | 7.04 | 39 | 31 | 23
2015-07-24 | 12.9014 | 15840 | 2362 | 5.4621 | 0.038234 | 6.61 | 39 | 303 | 840 | 762 | 67.7392 | 84 | 7.07 | 39.5 | 31 | 22
2015-07-25 | 12.53 | 14880 | 2442 | 5.131 | 0.039509 | 6.55 | 39 | 324 | 744 | 758 | 68.9599 | 84 | 7.06 | 38.5 | 33 | 24
2015-07-26 | 13.9834 | 15120 | 2682 | 5.2138 | 0.032847 | 6.55 | 39 | 195 | 750 | 707 | 73.6391 | 78 | 7.04 | 41 | 34 | 24
2015-07-27 | 13.9625 | 15120 | 2678 | 5.2138 | 0.028676 | 6.57 | 39 | 182 | 804 | 772 | 71.1725 | 66 | 6.88 | 40 | 35 | 25
2015-07-28 | 12.6695 | 15120 | 2430 | 5.2138 | 0.028154 | 6.48 | 39 | 199 | 744 | 699 | 71.2346 | 72 | 7.06 | 39.1 | 34 | 26
2015-07-29 | 12.9661 | 14880 | 2527 | 5.131 | 0.026681 | 6.58 | 39 | 128 | 834 | 760 | 69.9248 | 72 | 6.93 | 39.5 | 35 | 27
2015-07-30 | 15.1606 | 16800 | 2617 | 5.7931 | 0.032441 | 6.48 | 39 | 284 | 834 | 752 | 71.2648 | 66 | 6.99 | 38.9 | 35 | 25
2015-07-31 | 13.3844 | 15360 | 2527 | 5.2966 | 0.026483 | 6.42 | 39 | 305 | 696 | 779 | 69.1729 | 48 | 6.92 | 38.5 | 32 | 24
2015-08-01 | 13.5349 | 16080 | 2441 | 5.5448 | 0.026061 | 6.33 | 39 | 847 | 900 | 857 | 64.8914 | 72 | 6.91 | 39 | 32 | 25
2015-08-02 | 14.5994 | 15600 | 2714 | 5.3793 | 0.036579 | 6.4 | 38 | 212 | 834 | 821 | 69.7494 | 54 | 7.16 | 38 | 34 | 26
2015-08-03 | 16.2174 | 16560 | 2840 | 5.7103 | 0.029694 | 6.37 | 39 | 149 | 900 | 829 | 70.8099 | 72 | 7.13 | 40 | 33 | 26
2015-08-04 | 11.9619 | 15840 | 2190 | 5.4621 | 0.03168 | 6.36 | 39 | 229 | 732 | 813 | 62.8767 | 54 | 7.03 | 38 | 27 | 23
2015-08-05 | 12.8918 | 15360 | 2434 | 5.2966 | 0.036017 | 6.62 | 39 | 239 | 852 | 776 | 68.1183 | 78 | 6.97 | 39 | 32 | 24
2015-08-06 | 14.0059 | 17760 | 2287 | 6.1241 | 0.044094 | 6.67 | 37.8 | 261 | 780 | 837 | 63.4018 | 90 | 7.02 | 38 | 30 | 23
2015-08-07 | 11.5433 | 15120 | 2214 | 5.2138 | 0.022941 | 6.48 | 38 | 342 | 708 | 731 | 66.9828 | 78 | 6.96 | 38 | 26 | 22
2015-08-08 | 13.8356 | 15600 | 2572 | 5.3793 | 0.027434 | 6.52 | 39 | 396 | 804 | 792 | 69.2068 | 72 | 6.93 | 39 | 28 | 24
2015-08-09 | 17.4058 | 19200 | 2629 | 6.6207 | 0.040386 | 6.55 | 39 | 457 | 798 | 880 | 66.5272 | 90 | 6.92 | 39 | 32 | 23
2015-08-10 | 13.7623 | 16080 | 2482 | 5.5448 | 0.036596 | 6.61 | 38 | 243 | 930 | 861 | 65.3102 | 72 | 7.01 | 38 | 31 | 22
2015-08-11 | 12.304 | 16080 | 2219 | 5.5448 | 0.035487 | 6.55 | 38 | 327 | 876 | 753 | 66.0658 | 42 | 7.15 | 37.1 | 30 | 20
2015-08-12 | 15.0323 | 18240 | 2390 | 6.2897 | 0.040883 | 6.58 | 38 | 368 | 876 | 837 | 64.9791 | 54 | 7.07 | 38.2 | 32 | 22
2015-08-13 | 15.2537 | 17040 | 2596 | 5.8759 | 0.04877 | 6.56 | 39 | 578 | 846 | 825 | 68.2203 | 54 | 7.01 | 39 | 35 | 21
2015-08-14 | 14.3785 | 16800 | 2482 | 5.7931 | 0.043448 | 6.66 | 39 | 687 | 900 | 849 | 65.7937 | 60 | 7.2 | 39.8 | 33 | 22
2015-08-15 | 13.4426 | 15360 | 2538 | 5.2966 | 0.037076 | 6.55 | 39 | 644 | 894 | 797 | 68.5973 | 102 | 7.17 | 38 | 29 | 21
2015-08-16 | 13.6862 | 15120 | 2625 | 5.2138 | 0.030761 | 6.45 | 38 | 521 | 846 | 797 | 69.6381 | 60 | 7 | 38 | 32 | 22
2015-08-17 | 14.7967 | 15840 | 2709 | 5.4621 | 0.03605 | 6.57 | 38 | 761 | 918 | 888 | 67.2204 | 36 | 6.91 | 40 | 32 | 22
2015-08-18 | 12.2494 | 12960 | 2741 | 4.469 | 0.043796 | 6.65 | 38 | 741 | 888 | 916 | 66.5815 | 48 | 7.01 | 40 | 32 | 21
2015-08-19 | 12.5652 | 15120 | 2410 | 5.2138 | 0.037539 | 6.59 | 39 | 654 | 816 | 857 | 64.4398 | 42 | 6.91 | 38 | 30 | 21
2015-08-20 | 13.9275 | 16560 | 2439 | 5.7103 | 0.042257 | 6.57 | 38 | 519 | 840 | 903 | 62.9766 | 48 | 7.1 | 38 | 30 | 20
2015-08-21 | 13.4057 | 17760 | 2189 | 6.1241 | 0.040419 | 6.67 | 38 | 514 | 930 | 730 | 66.6514 | 66 | 7.18 | 39.8 | 32 | 19
2015-08-22 | 14.5291 | 16800 | 2508 | 5.7931 | 0.049821 | 6.62 | 38 | 697 | 804 | 943 | 62.4003 | 72 | 6.87 | 39.5 | 33 | 21
2015-08-23 | 13.2823 | 16560 | 2326 | 5.7103 | 0.042257 | 6.55 | 38.5 | 440 | 720 | 931 | 59.9742 | 30 | 6.92 | 38.5 | 31 | 19
2015-08-24 | 10.8099 | 14400 | 2177 | 4.9655 | 0.050648 | 6.67 | 38 | 604 | 720 | 835 | 61.6445 | 24 | 7.05 | 38.5 | 29 | 19
2015-08-25 | 11.3921 | 15120 | 2185 | 5.2138 | 0.050052 | 6.65 | 39 | 629 | 696 | 774 | 64.5767 | 0 | 7.16 | 39 | 27 | 20
2015-08-26 | 10.9122 | 16080 | 1968 | 5.5448 | 0.047686 | 6.6 | 38.15 | 1023 | 702 | 766 | 61.0772 | 54 | 7.03 | 39.5 | 27 | 20
2015-08-27 | 8.1832 | 14400 | 1648 | 4.9655 | 0.049655 | 6.64 | 39 | 2040 | 648 | 742 | 54.9757 | 24 | 6.94 | 39 | 28 | 18
2015-08-28 | 11.5606 | 14640 | 2290 | 5.0483 | 0.047959 | 6.68 | 39 | 1277 | 696 | 839 | 63.3624 | 42 | 7.01 | 38.9 | 30 | 19
2015-08-29 | 12.4138 | 14400 | 2500 | 4.9655 | 0.034262 | 6.44 | 39 | 928 | 852 | 887 | 64.52 | 18 | 6.9 | 39 | 30 | 18
2015-08-30 | 10.4524 | 14400 | 2105 | 4.9655 | 0.048662 | 6.67 | 38.4 | 728 | 900 | 685 | 67.4584 | 36 | 7.07 | 38.2 | 30 | 20
2015-08-31 | 12.147 | 13440 | 2621 | 4.6345 | 0.030124 | 6.53 | 38 | 573 | 870 | 871 | 66.7684 | 48 | 7.03 | 39.5 | 29 | 20
2015-09-01 | 12.0015 | 14880 | 2339 | 5.131 | 0.032839 | 6.6 | 38 | 764 | 876 | 843 | 63.959 | 54 | 7.09 | 39 | 25 | 18
2015-09-02 | 14.1422 | 15600 | 2629 | 5.3793 | 0.051641 | 6.54 | 38 | 746 | 792 | 901 | 65.7284 | 60 | 7.06 | 39.1 | 25 | 18
2015-09-03 | 12.6338 | 15840 | 2313 | 5.4621 | 0.057898 | 6.63 | 38 | 670 | 762 | 823 | 64.4185 | 48 | 7.23 | 39.7 | 30 | 19
2015-09-04 | 12.3939 | 15600 | 2304 | 5.3793 | 0.055945 | 6.64 | 38 | 751 | 732 | 819 | 64.4531 | 54 | 7.12 | 39.8 | 29 | 19
2015-09-05 | 12.2316 | 15120 | 2346 | 5.2138 | 0.04901 | 6.34 | 38 | 926 | 792 | 893 | 61.9352 | 54 | 7.02 | 39.5 | 26 | 18
2015-09-06 | 12.8789 | 14880 | 2510 | 5.131 | 0.05285 | 6.65 | 39 | 653 | 822 | 844 | 66.3745 | 60 | 7.29 | 39.5 | 25 | 16
2015-09-07 | 11.611 | 14640 | 2300 | 5.0483 | 0.048463 | 6.6639 | 39 | 460 | 768 | 839 | 63.5217 | 54 | 7.11 | 38.5 | 28 | 18
2015-09-08 | 14.587 | 16800 | 2518 | 5.7931 | 0.061986 | 6.39 | 39 | 472 | 840 | 942 | 62.5894 | 60 | 7.09 | 38.2 | 29 | 17
2015-09-09 | 11.1575 | 14400 | 2247 | 4.9655 | 0.042703 | 6.62 | 38 | 898 | 720 | 839 | 62.6613 | 66 | 7.13 | 38 | 28 | 18
2015-09-10 | 12.6116 | 16800 | 2177 | 5.7931 | 0.055034 | 6.47 | 39 | 588 | 720 | 901 | 58.6128 | 90 | 7.17 | 38.5 | 25 | 18
2015-09-11 | 13.3763 | 16800 | 2309 | 5.7931 | 0.054455 | 6.58 | 38 | 596 | 744 | 860 | 62.7544 | 78 | 7.19 | 37.5 | 22 | 15
2015-09-12 | 10.5377 | 16800 | 1819 | 5.7931 | 0.037655 | 6.54 | 38 | 382 | 660 | 724 | 60.1979 | 90 | 7.34 | 37.5 | 22 | 12
2015-09-13 | 12.4086 | 16560 | 2173 | 5.7103 | 0.026268 | 6.43 | 38 | 543 | 762 | 720 | 66.8661 | 60 | 7.29 | 38 | 27 | 13
2015-09-14 | 15.0703 | 18000 | 2428 | 6.2069 | 0.060828 | 6.61 | 39 | 244 | 780 | 1025 | 57.7842 | 78 | 7.18 | 39 | 26 | 14
2015-09-15 | 15.2004 | 17280 | 2551 | 5.9586 | 0.054819 | 6.55 | 39 | 358 | 852 | 741 | 70.9526 | 84 | 7.16 | 39 | 26 | 15
2015-09-16 | 14.4712 | 16800 | 2498 | 5.7931 | 0.066621 | 6.46 | 39 | 509 | 804 | 712 | 71.4972 | 54 | 7.2 | 39.5 | 27 | 15
2015-09-17 | 14.4675 | 17280 | 2428 | 5.9586 | 0.048861 | 6.48 | 39 | 349 | 780 | 864 | 64.4152 | 66 | 7.06 | 39.5 | 28 | 17
2015-09-18 | 11.3512 | 14400 | 2286 | 4.9655 | 0.038234 | 6.64 | 39 | 356 | 738 | 979 | 57.1741 | 72 | 7.01 | 40 | 26 | 17
2015-09-19 | 14.3611 | 16080 | 2590 | 5.5448 | 0.051012 | 6.59 | 38 | 393 | 852 | 907 | 64.9807 | 60 | 7.16 | 39.5 | 27 | 15
2015-09-20 | 14.9057 | 16800 | 2573 | 5.7931 | 0.044607 | 6.65 | 38.5 | 143 | 954 | 886 | 65.5655 | 102 | 7.16 | 39.5 | 29 | 14
2015-09-21 | 15.7069 | 17280 | 2636 | 5.9586 | 0.053628 | 6.69 | 39 | 280 | 840 | 1055 | 59.9772 | 78 | 7.26 | 39.5 | 29 | 17
2015-09-22 | 14.2697 | 17520 | 2362 | 6.0414 | 0.045914 | 6.62 | 38 | 358 | 966 | 844 | 64.2676 | 108 | 7.26 | 39.5 | 27 | 18
2015-09-23 | 13.6846 | 16080 | 2468 | 5.5448 | 0.030497 | 6.25 | 39 | 277 | 726 | 865 | 64.9514 | 54 | 7.17 | 39 | 28 | 20
2015-09-24 | 16.1598 | 17280 | 2712 | 5.9586 | 0.05899 | 6.54 | 39 | 167 | 786 | 966 | 64.3805 | 48 | 7.05 | 39 | 28 | 18
2015-09-25 | 15.7257 | 17520 | 2603 | 6.0414 | 0.061018 | 6.55 | 39 | 199 | 774 | 966 | 62.889 | 78 | 7.22 | 38.5 | 27 | 16
2015-09-26 | 14.2974 | 16800 | 2468 | 5.7931 | 0.045186 | 6.44 | 39 | 216 | 768 | 877 | 64.4652 | 54 | 7.14 | 39.5 | 28 | 11
2015-09-27 | 12.3504 | 13920 | 2573 | 4.8 | 0.05664 | 6.43 | 38 | 396 | 636 | 924 | 64.0886 | 60 | 7.2 | 38.5 | 29 | 16
2015-09-28 | 13.0448 | 15600 | 2425 | 5.3793 | 0.050028 | 6.89 | 38 | 279 | 810 | 839 | 65.4021 | 54 | 7.02 | 38.5 | 27 | 15
2015-09-29 | 13.1578 | 15600 | 2446 | 5.3793 | 0.058634 | 6.59 | 39 | 188 | 768 | 936 | 61.7334 | 66 | 7.04 | 38 | 25 | 15
2015-09-30 | 15.037 | 17520 | 2489 | 6.0414 | 0.056789 | 6.5 | 39 | 373 | 792 | 848 | 65.9301 | 90 | 7.02 | 38.5 | 25 | 18
2015-10-01 | 14.6953 | 14880 | 2864 | 5.131 | 0.050797 | 6.57 | 38 | 744 | 936 | 1092 | 61.8715 | 54 | 7.07 | 39 | 20 | 10
2015-10-02 | 9.6538 | 12000 | 2333 | 4.1379 | 0.05131 | 6.47 | 37 | 568 | 816 | 775 | 66.781 | 54 | 7.31 | 38 | 27 | 12
2015-10-03 | 12.7836 | 17520 | 2116 | 6.0414 | 0.062226 | 6.65 | 37 | 242 | 810 | 738 | 65.1229 | 42 | 7.28 | 36 | 27 | 16
2015-10-04 | 12.5117 | 17520 | 2071 | 6.0414 | 0.068268 | 6.65 | 39 | 346 | 780 | 791 | 61.8059 | 54 | 7.33 | 39 | 27 | 15
2015-10-05 | 11.8257 | 17760 | 1931 | 6.1241 | 0.067366 | 6.64 | 39 | 263 | 858 | 882 | 54.3242 | 66 | 7.2 | 39.8 | 28 | 15
2015-10-06 | 14.3611 | 17760 | 2345 | 6.1241 | 0.066753 | 6.59 | 39 | 226 | 780 | 820 | 65.032 | 36 | 7.05 | 39 | 28 | 17
2015-10-07 | 13.9079 | 17760 | 2271 | 6.1241 | 0.060017 | 6.54 | 38 | 218 | 786 | 836 | 63.188 | 60 | 7 | 39.5 | 25 | 15
2015-10-08 | 13.1517 | 16320 | 2337 | 5.6276 | 0.057964 | 6.63 | 39 | 238 | 804 | 906 | 61.2323 | 102 | 7.08 | 38.5 | 21 | 8
2015-10-09 | 12.2513 | 16320 | 2177 | 5.6276 | 0.058527 | 6.55 | 38 | 221 | 840 | 886 | 59.3018 | 90 | 7.12 | 37.6 | 23 | 6
2015-10-10 | 13.4129 | 17280 | 2251 | 5.9586 | 0.05899 | 6.64 | 38 | 341 | 876 | 857 | 61.928 | 36 | 7.36 | 38 | 17 | 8
2015-10-11 | 14.4807 | 18000 | 2333 | 6.2069 | 0.039724 | 6.52 | 37 | 332 | 1158 | 890 | 61.8517 | 96 | 7.12 | 38 | 19 | 10
2015-10-12 | 13.2548 | 17520 | 2194 | 6.0414 | 0.057393 | 6.6 | 37.5 | 231 | 858 | 861 | 60.7566 | 66 | 7.03 | 37.5 | 22 | 6
2015-10-13 | 14.8477 | 16800 | 2563 | 5.7931 | 0.053876 | 6.64 | 36.9 | 92 | 912 | 882 | 65.5872 | 90 | 7.11 | 39 | 26 | 10
2015-10-14 | 15.7318 | 17520 | 2604 | 6.0414 | 0.067059 | 6.64 | 38 | 317 | 924 | 902 | 65.361 | 84 | 7.14 | 39 | 27 | 12
2015-10-15 | 14.9585 | 17520 | 2476 | 6.0414 | 0.056185 | 6.6 | 39 | 299 | 978 | 959 | 61.2682 | 84 | 7.33 | 39.8 | 26 | 10
2015-10-16 | 14.5938 | 17760 | 2383 | 6.1241 | 0.056954 | 6.62 | 39 | 327 | 948 | 894 | 62.4843 | 96 | 7.28 | 39 | 27 | 11
2015-10-17 | 13.6596 | 17520 | 2261 | 6.0414 | 0.061018 | 6.63 | 39 | 415 | 822 | 899 | 60.2388 | 72 | 7.3 | 38.5 | 28 | 14
2015-10-18 | 14.4132 | 16800 | 2488 | 5.7931 | 0.037076 | 6.74 | 37.9 | 560 | 1086 | 832 | 66.5595 | 42 | 7.23 | 39 | 23 | 9
2015-10-19 | 8.4993 | 12480 | 1975 | 4.3034 | 0.052502 | 6.65 | 38.7 | 370 | 780 | 790 | 60 | 60 | 7.18 | 38.2 | 26 | 12
2015-10-20 | 8.4161 | 13200 | 1849 | 4.5517 | 0.050524 | 6.63 | 38.2 | 349 | 678 | 811 | 56.1385 | 36 | 7.25 | 39 | 26 | 13
2015-10-21 | 9.3484 | 15360 | 1765 | 5.2966 | 0.062499 | 6.67 | 38.6 | 379 | 672 | 723 | 59.0368 | 60 | 7.45 | 38 | 25 | 12
2015-10-22 | 11.1145 | 16320 | 1975 | 5.6276 | 0.053462 | 6.64 | 38.5 | 471 | 750 | 721 | 63.4937 | 66 | 7.33 | 39 | 23 | 12
2015-10-23 | 8.8212 | 13680 | 1870 | 4.7172 | 0.048116 | 6.55 | 39 | 464 | 708 | 765 | 59.0909 | 36 | 7.32 | 39 | 23 | 14
2015-10-24 | 12.0491 | 15120 | 2311 | 5.2138 | 0.045881 | 6.43 | 39 | 505 | 960 | 840 | 63.6521 | 48 | 7.09 | 39 | 21 | 11
2015-10-25 | 10.661 | 14400 | 2147 | 4.9655 | 0.051145 | 6.64 | 37.7 | 281 | 828 | 756 | 64.7881 | 84 | 7.15 | 38 | 17 | 12
2015-10-26 | 10.1197 | 14400 | 2038 | 4.9655 | 0.049655 | 6.63 | 37 | 333 | 900 | 874 | 57.1148 | 30 | 7.19 | 37 | 16 | 6
2015-10-27 | 9.8419 | 11760 | 2427 | 4.0552 | 0.052312 | 6.64 | 36.4 | 828 | 816 | 777 | 67.9852 | 24 | 7.15 | 36.7 | 17 | 5
2015-10-28 | 7.4772 | 12000 | 1807 | 4.1379 | 0.03269 | 6.37 | 36 | 459 | 930 | 714 | 60.487 | 102 | 7.04 | 37 | 18 | 3
2015-10-29 | 11.8718 | 15120 | 2277 | 5.2138 | 0.053702 | 6.47 | 36 | 417 | 798 | 887 | 61.0452 | 90 | 6.99 | 36 | 14 | 1
2015-10-30 | 11.3004 | 16080 | 2038 | 5.5448 | 0.042695 | 6.52 | 35 | 358 | 948 | 786 | 61.4328 | 78 | 7.07 | 35 | 13 | 3
2015-10-31 | 10.1472 | 13920 | 2114 | 4.8 | 0.04272 | 6.65 | 34 | 457 | 762 | 689 | 67.4078 | 108 | 7.28 | 34 | 15 | 7
2015-11-01 | 8.8042 | 14640 | 1744 | 5.0483 | 0.049473 | 6.57 | 29 | 152 | 672 | 689 | 60.4931 | 54 | 7.36 | 29 | 14 | 2
2015-11-07 | 7.915 | 14400 | 1594 | 4.9655 | 0.051145 | 6.67 | 28 | 78 | 612 | 805 | 49.4981 | 54 | 7.25 | 27 | 12 | 10
2015-11-08 | 8.2119 | 16080 | 1481 | 5.5448 | 0.067092 | 6.29 | 30.8 | 185 | 564 | 608 | 58.9467 | 36 | 7.65 | 28.5 | 10 | 1
2015-11-09 | 11.1766 | 17760 | 1825 | 6.1241 | 0.063691 | 6.64 | 32 | 194 | 720 | 826 | 54.7397 | 60 | 6.96 | 32 | 13 | -1
2015-11-10 | 13.5617 | 16800 | 2341 | 5.7931 | 0.055034 | 6.54 | 33 | 189 | 894 | 894 | 61.8112 | 54 | 6.97 | 33.8 | 12 | 3
2015-11-11 | 13.2577 | 16080 | 2391 | 5.5448 | 0.057112 | 6.41 | 32.5 | 226 | 900 | 965 | 59.6403 | 54 | 7.22 | 34 | 12 | 4
2015-11-12 | 10.9178 | 14160 | 2236 | 4.8828 | 0.051269 | 6.63 | 36 | 244 | 714 | 856 | 61.7174 | 60 | 7.04 | 36 | 12 | 6
2015-11-13 | 10.7237 | 16080 | 1934 | 5.5448 | 0.062102 | 6.59 | 34 | 198 | 672 | 805 | 58.3764 | 42 | 7 | 35 | 11 | 7
2015-11-14 | 11.9103 | 16080 | 2148 | 5.5448 | 0.056557 | 6.51 | 35 | 268 | 708 | 835 | 61.1266 | 66 | 6.92 | 35 | 13 | 6
2015-11-15 | 12.7919 | 16080 | 2307 | 5.5448 | 0.05323 | 6.61 | 36 | 230 | 912 | 864 | 62.5488 | 48 | 7.21 | 37 | 15 | 10
2015-11-16 | 11.5277 | 15120 | 2211 | 5.2138 | 0.056309 | 6.68 | 37 | 382 | 816 | 915 | 58.616 | 54 | 7.49 | 37 | 12 | 5
2015-11-17 | 14.3484 | 17280 | 2408 | 5.9586 | 0.063161 | 6.47 | 35 | 273 | 852 | 797 | 66.902 | 30 | 7.07 | 35 | 12 | 3
2015-11-18 | 13.8399 | 18720 | 2144 | 6.4552 | 0.067779 | 6.64 | 35 | 422 | 828 | 832 | 61.194 | 48 | 7.24 | 35.5 | 10 | 0
2015-11-19 | 15.0952 | 19200 | 2280 | 6.6207 | 0.068855 | 6.66 | 35 | 267 | 888 | 920 | 59.6491 | 48 | 7.3 | 35 | 12 | 3
2015-11-20 | 14.4285 | 17760 | 2356 | 6.1241 | 0.063691 | 6.65 | 32 | 254 | 888 | 920 | 60.9508 | 30 | 7.18 | 35.8 | 11 | 5
2015-11-21 | 14.8803 | 18960 | 2276 | 6.5379 | 0.073225 | 6.64 | 35 | 312 | 906 | 880 | 61.3357 | 48 | 7.23 | 35 | 10 | 5
2015-11-22 | 11.9172 | 19200 | 1800 | 6.6207 | 0.075476 | 6.67 | 31 | 201 | 720 | 800 | 55.5556 | 54 | 7.45 | 33 | 8 | 5
2015-11-23 | 13.9299 | 19200 | 2104 | 6.6207 | 0.074152 | 6.65 | 31 | 336 | 840 | 988 | 53.0418 | 108 | 7.19 | 33 | 5 | 0
2015-11-24 | 15.2084 | 18720 | 2356 | 6.4552 | 0.077462 | 6.62 | 31 | 461 | 960 | 920 | 60.9508 | 78 | 7.36 | 32 | 2 | -3
2015-11-25 | 14.5768 | 19680 | 2148 | 6.7862 | 0.080077 | 6.65 | 32 | 269 | 912 | 1080 | 49.7207 | 78 | 7.35 | 32 | 0 | -9
2015-11-26 | 13.6267 | 19680 | 2008 | 6.7862 | 0.089578 | 6.59 | 31 | 354 | 714 | 828 | 58.7649 | 102 | 7.23 | 32 | -2 | -11
2015-11-28 | 12.0761 | 18240 | 1920 | 6.2897 | 0.0912 | 6.62 | 33 | 81 | 738 | 920 | 52.0833 | 162 | 7.22 | 32 | 6 | -4
2015-11-29 | 13.484 | 18480 | 2116 | 6.3724 | 0.090488 | 6.64 | 33 | 245 | 816 | 840 | 60.3025 | 150 | 6.99 | 33 | 6 | -4
2015-11-30 | 10.0774 | 14880 | 1964 | 5.131 | 0.070808 | 6.66 | 32 | 225 | 840 | 780 | 60.2851 | 120 | 7.17 | 33.5 | 7 | 1
2015-12-01 | 15.2541 | 19200 | 2304 | 6.6207 | 0.074152 | 6.58 | 35 | 319 | 1008 | 931 | 59.592 | 120 | 7.23 | 35 | 10 | 2
2015-12-03 | 16.0449 | 18240 | 2551 | 6.2897 | 0.077363 | 6.64 | 34 | 183 | 1068 | 1039 | 59.2709 | 138 | 7.31 | 34 | 4 | -4
2015-12-04 | 15.7207 | 18480 | 2467 | 6.3724 | 0.079018 | 6.59 | 34 | 469 | 954 | 1070 | 56.6275 | 102 | 7.15 | 34 | 6 | -3
2015-12-05 | 15.4601 | 18720 | 2395 | 6.4552 | 0.078753 | 6.67 | 35 | 300 | 1212 | 1090 | 54.4885 | 192 | 7.16 | 34 | 6 | -3
2015-12-06 | 14.0134 | 18240 | 2228 | 6.2897 | 0.083023 | 6.62 | 34.8 | 389 | 936 | 935 | 58.0341 | 108 | 7.3 | 34.5 | 8 | -2
2015-12-07 | 12.7097 | 17280 | 2133 | 5.9586 | 0.076866 | 6.64 | 35 | 551 | 1026 | 926 | 56.587 | 102 | 7.12 | 34.5 | 8 | 1
2015-12-08 | 15.3532 | 17760 | 2507 | 6.1241 | 0.095537 | 6.68 | 35 | 989 | 960 | 816 | 67.4511 | 120 | 7.19 | 35 | 10 | 2
2015-12-09 | 14.7476 | 17280 | 2475 | 5.9586 | 0.089379 | 6.67 | 35 | 716 | 936 | 935 | 62.2222 | 96 | 7.35 | 32.5 | 11 | 5
2015-12-10 | 9.7682 | 11520 | 2459 | 3.9724 | 0.054819 | 6.66 | 33 | 1177 | 966 | 947 | 61.4884 | 108 | 7.22 | 34.2 | 10 | 2
2015-12-11 | 14.7953 | 18720 | 2292 | 6.4552 | 0.076817 | 6.65 | 33 | 363 | 1062 | 911 | 60.2531 | 120 | 7.14 | 33 | 5 | -3
2015-12-12 | 14.2527 | 18960 | 2180 | 6.5379 | 0.087608 | 6.67 | 33 | 595 | 858 | 796 | 63.4862 | 84 | 7.23 | 33.5 | 6 | -5
2015-12-13 | 12.1475 | 18960 | 1858 | 6.5379 | 0.083032 | 6.6 | 33 | 532 | 834 | 836 | 55.0054 | 126 | 7.2 | 32.8 | 7 | -2
2015-12-14 | 14.3789 | 19440 | 2145 | 6.7034 | 0.088486 | 6.65 | 34 | 537 | 888 | 816 | 61.958 | 90 | 7.21 | 34 | 7 | -4
2015-12-15 | 15.2034 | 19440 | 2268 | 6.7034 | 0.090497 | 6.67 | 34 | 490 | 912 | 935 | 58.7743 | 144 | 7.15 | 32.3 | 5 | -5
2015-12-16 | 14.5854 | 19200 | 2203 | 6.6207 | 0.074814 | 6.64 | 32 | 562 | 936 | 884 | 59.8729 | 108 | 7.14 | 32.2 | 2 | -7
2015-12-17 | 14.2724 | 18720 | 2211 | 6.4552 | 0.10006 | 6.98 | 31.5 | 743 | 870 | 916 | 58.5708 | 132 | 7.02 | 32 | 3 | -5
2015-12-18 | 14.7592 | 17760 | 2410 | 6.1241 | 0.090025 | 6.97 | 33 | 527 | 894 | 916 | 61.9917 | 114 | 7.13 | 32.5 | 7 | -4
2015-12-19 | 18.2315 | 18480 | 2861 | 6.3724 | 0.08093 | 6.65 | 34 | 525 | 1020 | 1016 | 64.4879 | 132 | 7.04 | 33.8 | 6 | -3
2015-12-20 | 13.2801 | 18480 | 2084 | 6.3724 | 0.091763 | 6.67 | 32.5 | 556 | 900 | 920 | 55.8541 | 132 | 7.24 | 34 | 6 | -1
2015-12-21 | 14.8541 | 18480 | 2331 | 6.3724 | 0.082204 | 6.67 | 32 | 577 | 996.6 | 892 | 61.7332 | 96 | 7.16 | 33.5 | 8 | -1
2015-12-22 | 14.7708 | 19200 | 2231 | 6.6207 | 0.09269 | 6.66 | 33 | 437 | 948 | 916 | 58.9422 | 78 | 7.22 | 33.8 | 8 | 3
2015-12-23 | 13.7975 | 19200 | 2084 | 6.6207 | 0.084745 | 6.69 | 34 | 351 | 1152 | 872 | 58.1574 | 120 | 7.26 | 33.5 | 8 | -1
2015-12-24 | 11.9589 | 19920 | 1741 | 6.869 | 0.08861 | 6.65 | 33 | 373 | 1008 | 701 | 59.7358 | 96 | 7.38 | 33 | 6 | -7
2015-12-25 | 12.9097 | 17760 | 2108 | 6.1241 | 0.064303 | 6.66 | 34 | 377 | 1104 | 709 | 66.3662 | 108 | 7.28 | 33.5 | 9 | -2
2015-12-26 | 10.7371 | 15600 | 1996 | 5.3793 | 0.07531 | 6.66 | 34 | 474 | 852 | 797 | 60.0701 | 60 | 7.2 | 33.8 | 7 | -5
2015-12-27 | 14.0198 | 17040 | 2386 | 5.8759 | 0.074036 | 6.6 | 34 | 302 | 918 | 876 | 63.2858 | 48 | 7.33 | 33.5 | 0 | -5
2015-12-28 | 16.2434 | 18000 | 2617 | 6.2069 | 0.072 | 6.67 | 34 | 238 | 972 | 898 | 65.6859 | 96 | 7.13 | 34 | 4 | -4
2015-12-29 | 15.5359 | 18480 | 2438 | 6.3724 | 0.075194 | 6.62 | 34 | 319 | 924 | 874 | 64.1509 | 90 | 7.11 | 33.7 | 7 | -2
2015-12-30 | 15.0763 | 18240 | 2397 | 6.2897 | 0.074218 | 6.62 | 33 | 269 | 900 | 849 | 64.5807 | 96 | 7.01 | 34 | 6 | -4
2015-12-31 | 13.1793 | 16800 | 2275 | 5.7931 | 0.093848 | 6.68 | 32 | 295 | 900 | 971 | 57.3187 | 84 | 7.18 | 32 | 6 | -4
2016-01-01 | 11.9709 | 15120 | 2296 | 5.2138 | 0.063608 | 6.66 | 33 | 495 | 1026 | 857 | 62.6742 | 96 | 7.33 | 33 | 10 | -3
2016-01-02 | 14.2702 | 16560 | 2499 | 5.7103 | 0.069666 | 6.68 | 34 | 244 | 1032 | 609 | 75.6303 | 120 | 7.19 | 34 | 12 | -1
2016-01-03 | 14.551 | 17280 | 2442 | 5.9586 | 0.070908 | 6.65 | 35 | 291 | 1020 | 934 | 61.7527 | 120 | 7.12 | 33.5 | 8 | -2
2016-01-04 | 15.4209 | 17280 | 2588 | 5.9586 | 0.073887 | 6.68 | 35 | 157 | 972 | 878 | 66.0742 | 96 | 7.26 | 35 | 4 | -4
2016-01-05 | 15.6652 | 17280 | 2629 | 5.9586 | 0.064353 | 6.67 | 35 | 110 | 924 | 951 | 63.8266 | 60 | 7.16 | 35 | 4 | -4
2016-01-06 | 15.2764 | 16800 | 2637 | 5.7931 | 0.068359 | 6.65 | 34.5 | 238 | 948 | 813 | 69.1695 | 48 | 7.05 | 34.8 | 5 | -5
2016-01-07 | 13.4218 | 16320 | 2385 | 5.6276 | 0.059652 | 6.63 | 34 | 183 | 972 | 841 | 64.7379 | 60 | 7.11 | 34 | 2 | -6
2016-01-08 | 10.6941 | 17040 | 1820 | 5.8759 | 0.077561 | 6.65 | 33 | 592 | 888 | 800 | 56.044 | 60 | 7.08 | 33 | 3 | -8
2016-01-09 | 13.4893 | 16320 | 2397 | 5.6276 | 0.081037 | 6.63 | 33 | 573 | 996 | 926 | 61.3684 | 48 | 7.25 | 33 | 6 | -9
2016-01-10 | 13.1793 | 16800 | 2275 | 5.7931 | 0.076469 | 6.68 | 32 | 462 | 924 | 768 | 66.2418 | 84 | 7.21 | 31 | 6 | -4
2016-01-11 | 12.7859 | 16320 | 2272 | 5.6276 | 0.093418 | 6.68 | 33 | 1480 | 876 | 772 | 66.0211 | 60 | 7.11 | 32.5 | 0 | -9
2016-01-12 | 13.1851 | 16800 | 2276 | 5.7931 | 0.07531 | 6.66 | 33 | 788 | 1044 | 854 | 62.478 | 78 | 7.26 | 32 | 0 | -11
2016-01-13 | 13.8621 | 16080 | 2500 | 5.5448 | 0.07541 | 6.61 | 33 | 1089 | 1068 | 870 | 65.2 | 114 | 7.2 | 33 | 3 | -7
2016-01-14 | 13.0385 | 17040 | 2219 | 5.8759 | 0.078737 | 6.67 | 32 | 779 | 1008 | 890 | 59.8918 | 72 | 7.14 | 32.5 | 6 | -6
2016-01-15 | 14.7102 | 17760 | 2402 | 6.1241 | 0.079614 | 6.69 | 33.9 | 471 | 1140 | 898 | 62.6145 | 102 | 7.22 | 33.2 | 6 | -6
2016-01-16 | 14.5291 | 18480 | 2280 | 6.3724 | 0.088577 | 6.63 | 34 | 518 | 1002 | 801 | 64.8684 | 54 | 7.26 | 34 | 8 | -6
2016-01-17 | 16.0323 | 18240 | 2549 | 6.2897 | 0.081137 | 6.69 | 34 | 521 | 1092 | 772 | 69.7136 | 78 | 7.21 | 35 | 0 | -9
2016-01-18 | 14.8562 | 18240 | 2362 | 6.2897 | 0.092458 | 6.66 | 32 | 759 | 972 | 748 | 68.3319 | 72 | 7.12 | 32.5 | -3 | -12
2016-01-19 | 13.4752 | 18000 | 2171 | 6.2069 | 0.08069 | 6.66 | 32 | 476 | 996 | 885 | 59.2354 | 42 | 7.27 | 31 | -2 | -10
2016-01-20 | 15.6188 | 18480 | 2451 | 6.3724 | 0.081567 | 6.48 | 30.5 | 367 | 1002 | 825 | 66.3403 | 54 | 7.25 | 32 | -1 | -10
2016-01-21 | 10.3221 | 18000 | 1663 | 6.2069 | 0.086897 | 6.47 | 32 | 565 | 912 | 732 | 55.9832 | 102 | 7.24 | 31 | 1 | -8
2016-01-22 | 11.3933 | 17040 | 1939 | 5.8759 | 0.075211 | 6.52 | 31 | 505 | 984 | 683 | 64.7757 | 54 | 7.12 | 31 | -3 | -16
2016-01-23 | 12.7159 | 16800 | 2195 | 5.7931 | 0.076469 | 6.44 | 31 | 322 | 1008 | 854 | 61.0934 | 84 | 7.24 | 31 | -10 | -19
2016-01-29 | 12.991 | 15600 | 2415 | 5.3793 | 0.072083 | 6.42 | 30 | 969 | 960 | 726 | 69.9379 | 54 | 7.13 | 30 | 1 | -6
2016-01-30 | 13.3407 | 15600 | 2480 | 5.3793 | 0.064552 | 6.4 | 30 | 551 | 960 | 694 | 72.0161 | 54 | 7.19 | 30 | -1 | -10
2016-01-31 | 12.3334 | 15840 | 2258 | 5.4621 | 0.077561 | 6.42 | 29 | 1040 | 666 | 806 | 64.3047 | 30 | 6.97 | 29 | -1 | -10
2016-02-01 | 10.6829 | 13200 | 2347 | 4.5517 | 0.064634 | 6.41 | 30 | 686 | 948 | 762 | 67.533 | 72 | 6.91 | 29 | 3 | -7
2016-02-02 | 10.3368 | 14160 | 2117 | 4.8828 | 0.062499 | 6.45 | 31 | 521 | 1056 | 702 | 66.8399 | 54 | 7.12 | 31 | 5 | -5
2016-02-03 | 12.7865 | 14880 | 2492 | 5.131 | 0.068243 | 6.8 | 31 | 1230 | 1110 | 839 | 66.3323 | 60 | 7.17 | 30.5 | 8 | -8
2016-02-04 | 11.5038 | 14880 | 2242 | 5.131 | 0.066703 | 6.64 | 31 | 1090 | 1068 | 714 | 68.1534 | 42 | 7.1 | 31 | 6 | -5
2016-02-05 | 14.3379 | 15840 | 2625 | 5.4621 | 0.069368 | 6.38 | 30 | 1003 | 1062 | 718 | 72.6476 | 54 | 7.24 | 30 | 5 | -6
2016-02-06 | 10.7196 | 15120 | 2056 | 5.2138 | 0.064651 | 6.41 | 31 | 1420 | 960 | 605 | 70.5739 | 60 | 7.14 | 31.5 | 4 | -7
2016-02-07 | 10.968 | 13920 | 2285 | 4.8 | 0.05616 | 6.5 | 31 | 371 | 996 | 754 | 67.0022 | 30 | 7.23 | 30.5 | 8 | -8
2016-02-08 | 10.7081 | 13680 | 2270 | 4.7172 | 0.059437 | 6.45 | 32 | 600 | 960 | 656 | 71.1013 | 48 | 7.27 | 32 | 13 | -3
2016-02-09 | 11.3545 | 13440 | 2450 | 4.6345 | 0.042637 | 6.47 | 33 | 494 | 1122 | 640 | 73.8776 | 84 | 7.36 | 32.8 | 13 | -4
2016-02-10 | 11.9441 | 13680 | 2532 | 4.7172 | 0.055663 | 6.36 | 33 | 461 | 1026 | 676 | 73.3017 | 48 | 7.24 | 32 | 15 | 5
2016-02-11 | 13.4023 | 14880 | 2612 | 5.131 | 0.062086 | 6.41 | 33 | 449 | 1014 | 672 | 74.2726 | 54 | 7.29 | 33 | 13 | 5
2016-02-13 | 8.3738 | 11520 | 2108 | 3.9724 | 0.049258 | 6.69 | 27 | 257 | 972 | 695 | 67.0304 | 42 | 7.46 | 30.5 | 2 | -9
2016-02-14 | 5.0698 | 7200 | 2042 | 2.4828 | 0.033021 | 6.9 | 26 | 122 | 960 | 738 | 63.859 | 30 | 7.19 | 25 | -2 | -10
2016-02-15 | 6.1841 | 9360 | 1916 | 3.2276 | 0.030985 | 6.38 | 25 | 158 | 990 | 640 | 66.5971 | 54 | 7.38 | 24.5 | 2 | -4
2016-02-16 | 7.0841 | 9600 | 2140 | 3.3103 | 0.045683 | 6.88 | 25 | 398 | 816 | 636 | 70.2804 | 84 | 7.43 | 23.8 | 6 | -5
2016-02-18 | 3.78 | 5040 | 2175 | 1.7379 | 0.021898 | 6.52 | 25 | 145 | 1044 | 624 | 71.3103 | 84 | 7.08 | 25 | 9 | -2
2016-02-19 | 4.8737 | 7200 | 1963 | 2.4828 | 0.031034 | 6.73 | 26 | 183 | 996 | 565 | 71.2175 | 30 | 7.21 | 25 | 10 | -5
2016-02-20 | 1.6058 | 3360 | 1386 | 1.1586 | 0.019001 | 6.72 | 24 | 134 | 594 | 542 | 60.8947 | 18 | 7.26 | 24 | 5 | -6
2016-02-21 | 7.3164 | 13680 | 1551 | 4.7172 | 0.059437 | 6.71 | 23 | 160 | 744 | 569 | 63.314 | 60 | 7.15 | 23.5 | 8 | -6
2016-02-22 | 7.241 | 13680 | 1535 | 4.7172 | 0.059437 | 6.89 | 27 | 160 | 744 | 514 | 66.5147 | 48 | 7.07 | 25 | 8 | -5
2016-02-23 | 12.0205 | 16320 | 2136 | 5.6276 | 0.044458 | 6.41 | 30 | 142 | 846 | 648 | 69.6629 | 66 | 7.03 | 28.8 | 4 | -6
2016-02-24 | 5.9772 | 7680 | 2257 | 2.6483 | 0.021716 | 6.58 | 28 | 203 | 852 | 691 | 69.3841 | 54 | 7.09 | 29.5 | 7 | -2
2016-02-25 | 10.8845 | 16080 | 1963 | 5.5448 | 0.049903 | 6.83 | 30 | 127 | 852 | 703 | 64.1875 | 66 | 7.21 | 28.5 | 8 | -5
2016-02-26 | 11.9713 | 16080 | 2159 | 5.5448 | 0.044913 | 6.58 | 31 | 197 | 834 | 620 | 71.283 | 54 | 7.15 | 30.5 | 11 | -1
2016-02-27 | 15.1138 | 18000 | 2435 | 6.2069 | 0.053379 | 6.48 | 32 | 204 | 972 | 774 | 68.2136 | 54 | 6.99 | 32 | 9 | -2
2016-02-28 | 11.4002 | 16080 | 2056 | 5.5448 | 0.053785 | 6.62 | 31 | 227 | 840 | 704 | 65.7588 | 66 | 7.06 | 30.5 | 5 | -4
2016-02-29 | 10.8397 | 14160 | 2220 | 4.8828 | 0.044433 | 6.61 | 29.5 | 324 | 930 | 672 | 69.7297 | 54 | 7.16 | 30.8 | 5 | -5
2016-03-01 | 13.6312 | 16800 | 2353 | 5.7931 | 0.056772 | 6.72 | 31 | 388 | 936 | 672 | 71.4407 | 66 | 7.19 | 31 | 12 | -1
2016-03-02 | 13.6135 | 16560 | 2384 | 5.7103 | 0.054819 | 6.42 | 34 | 408 | 984 | 743 | 68.8339 | 54 | 7.15 | 34 | 19 | 6
2016-03-03 | 14.9661 | 15840 | 2740 | 5.4621 | 0.050797 | 6.74 | 34 | 317 | 1080 | 747 | 72.7372 | 78 | 7.11 | 34 | 24 | 8
2016-03-04 | 14.4871 | 16560 | 2537 | 5.7103 | 0.057103 | 6.65 | 35 | 268 | 1080 | 743 | 70.7134 | 60 | 7.03 | 34.5 | 23 | 7
2016-03-06 | 10.2857 | 12720 | 2345 | 4.3862 | 0.035528 | 7.01 | 33 | 424 | 1200 | 684 | 70.8316 | 66 | 7.09 | 32 | 15 | 2
2016-03-07 | 12.6145 | 15600 | 2345 | 5.3793 | 0.065628 | 6.84 | 32 | 825 | 1248 | 625 | 73.3475 | 84 | 7.28 | 32 | 15 | 4
2016-03-08 | 15.0563 | 16800 | 2599 | 5.7931 | 0.062566 | 6.3 | 32 | 281 | 1008 | 766 | 70.5271 | 54 | 7.06 | 32 | 15 | -1
2016-03-09 | 13.9498 | 16800 | 2408 | 5.7931 | 0.049821 | 6.51 | 33 | 357 | 1032 | 747 | 68.9784 | 84 | 7.04 | 32 | 5 | -5
2016-03-10 | 13.3679 | 16560 | 2341 | 5.7103 | 0.058246 | 6.76 | 30 | 222 | 984 | 794 | 66.0829 | 66 | 7.12 | 32 | 5 | -5
2016-03-11 | 12.4313 | 16320 | 2209 | 5.6276 | 0.054025 | 6.62 | 31 | 341 | 948 | 665 | 69.8959 | 78 | 7.29 | 29.5 | 7 | -7
2016-03-12 | 15.6616 | 16320 | 2783 | 5.6276 | 0.060778 | 6.58 | 32 | 223 | 984 | 751 | 73.0147 | 66 | 6.99 | 32 | 10 | -2
2016-03-13 | 15.836 | 16320 | 2814 | 5.6276 | 0.059652 | 6.53 | 33 | 234 | 1056 | 887 | 68.479 | 54 | 6.97 | 33.5 | 12 | 2
2016-03-14 | 13.1123 | 16320 | 2330 | 5.6276 | 0.057401 | 6.62 | 34 | 228 | 960 | 751 | 67.7682 | 60 | 7.18 | 33 | 12 | -3
2016-03-15 | 13.0026 | 16080 | 2345 | 5.5448 | 0.047686 | 6.5 | 34 | 196 | 1026 | 739 | 68.4861 | 48 | 7.13 | 33 | 14 | 1
2016-03-17 | 13.2414 | 15360 | 2500 | 5.2966 | 0.054554 | 6.74 | 34.5 | 336 | 1014 | 700 | 72 | 66 | 7.07 | 34 | 20 | 8
2016-03-18 | 15.7109 | 16800 | 2712 | 5.7931 | 0.052717 | 6.48 | 35.5 | 238 | 1086 | 676 | 75.0737 | 54 | 7.09 | 34.5 | 22 | 6
2016-03-21 | 12.6058 | 16320 | 2240 | 5.6276 | 0.050648 | 6.62 | 34 | 285 | 966 | 700 | 68.75 | 54 | 7.27 | 32 | 19 | 1
2016-03-22 | 13.6552 | 18000 | 2200 | 6.2069 | 0.062069 | 6.58 | 34 | 275 | 1068 | 764 | 65.2727 | 60 | 7.17 | 34 | 18 | 4
2016-03-23 | 15.0644 | 18480 | 2364 | 6.3724 | 0.063724 | 6.72 | 34 | 243 | 1044 | 756 | 68.0203 | 72 | 7.24 | 34 | 11 | -2
2016-04-17 | 15.1549 | 18960 | 2318 | 6.5379 | 0.044458 | 6.58 | 35 | 476 | 828 | 676 | 70.8369 | 6 | 7.13 | 35
2016-04-18 | 15.3504 | 18720 | 2378 | 6.4552 | 0.05035 | 6.55 | 36 | 452 | 864 | 676 | 71.5728 | 6 | 7.14 | 35.5
2016-04-19 | 15.221 | 19200 | 2299 | 6.6207 | 0.058924 | 6.59 | 35 | 737 | 768 | 657 | 71.4224 | 6 | 7.1 | 35
2016-04-20 | 14.8286 | 18480 | 2327 | 6.3724 | 0.054803 | 6.61 | 36 | 437 | 876 | 717 | 69.1878 | 12 | 7.21 | 35
2016-04-21 | 15.3762 | 18720 | 2382 | 6.4552 | 0.072943 | 6.71 | 37 | 632 | 870 | 797 | 66.5407 | 18 | 7.23 | 36.5
2016-04-22 | 14.6367 | 17760 | 2390 | 6.1241 | 0.053892 | 6.67 | 37 | 477 | 948 | 717 | 70 | 6 | 7.23 | 37
2016-04-24 | 15.7564 | 18960 | 2410 | 6.5379 | 0.057534 | 6.58 | 37 | 504 | 912 | 777 | 67.7593 | 0 | 7.12 | 37
2016-04-25 | 17.3263 | 19200 | 2617 | 6.6207 | 0.047669 | 6.53 | 38.4 | 476 | 1098 | 729 | 72.1437 | 12 | 7.26 | 38.5
2016-04-26 | 15.4552 | 18000 | 2490 | 6.2069 | 0.076966 | 6.67 | 37.5 | 9003 | 864 | 737 | 70.4016 | 18 | 7.3 | 37
2016-04-27 | 13.7992 | 16800 | 2382 | 5.7931 | 0.046924 | 6.51 | 37.3 | 2158 | 1014 | 633 | 73.4257 | 6 | 7.19 | 36.9
2016-04-28 | 13.8851 | 18720 | 2151 | 6.4552 | 0.056806 | 6.45 | 36.5 | 660 | 876 | 685 | 68.1543 | 54 | 7.12 | 36
2016-04-29 | 14.6247 | 18480 | 2295 | 6.3724 | 0.057352 | 6.65 | 37 | 536 | 900 | 780 | 66.0131 | 60 | 7.03 | 36.9
2016-05-02 | 19.6586 | 21360 | 2669 | 7.3655 | 0.046403 | 6.39 | 39 | 359 | 1158 | 777 | 70.888 | 60 | 7.33 | 39.7
2016-05-03 | 16.6717 | 18960 | 2550 | 6.5379 | 0.052303 | 6.79 | 36.9 | 379 | 1098 | 797 | 68.7451 | 84 | 7.25 | 35.2
2016-05-04 | 16.4339 | 20160 | 2364 | 6.9517 | 0.061175 | 6.69 | 38 | 264 | 984 | 751 | 68.2318 | 72 | 7.18 | 37
2016-05-05 | 15.413 | 19200 | 2328 | 6.6207 | 0.068855 | 6.79 | 39 | 383 | 936 | 747 | 67.9124 | 84 | 7.12 | 38
2016-05-06 | 13.3473 | 19200 | 2016 | 6.6207 | 0.070179 | 6.62 | 38 | 128 | 876 | 704 | 65.0794 | 84 | 7.42 | 38
2016-05-08 | 12.9391 | 20640 | 1818 | 7.1172 | 0.067614 | 6.67 | 37 | 165 | 750 | 648 | 64.3564 | 66 | 7.47 | 37
2016-05-09 | 13.1805 | 18960 | 2016 | 6.5379 | 0.075186 | 6.67 | 36 | 389 | 720 | 676 | 66.4683 | 84 | 7.34 | 37
2016-05-10 | 12.8505 | 19440 | 1917 | 6.7034 | 0.065023 | 6.51 | 37 | 247 | 696 | 648 | 66.1972 | 90 | 7.23 | 36
2016-05-11 | 12.8825 | 17280 | 2162 | 5.9586 | 0.048265 | 6.52 | 38 | 354 | 834 | 652 | 69.8427 | 78 | 7.29 | 37
2016-05-12 | 14.5828 | 19920 | 2123 | 6.869 | 0.064568 | 6.75 | 38 | 247 | 924 | 739 | 65.1908 | 90 | 7.26 | 38
2016-05-14 | 16.6563 | 20160 | 2396 | 6.9517 | 0.059785 | 6.61 | 37 | 254 | 1086 | 771 | 67.8214 | 108 | 7.2 | 37
2016-05-17 | 15.4189 | 20160 | 2218 | 6.9517 | 0.08064 | 6.61 | 37 | 329 | 960 | 739 | 66.6817 | 78 | 7.21 | 37
2016-05-18 | 17.5183 | 21600 | 2352 | 7.4483 | 0.081186 | 6.67 | 38 | 249 | 978 | 791 | 66.369 | 54 | 7.12 | 37.5
2016-05-19 | 15.1154 | 18480 | 2372 | 6.3724 | 0.06245 | 6.82 | 38 | 309 | 972 | 708 | 70.1518 | 84 | 7.14 | 37.8
2016-05-20 | 14.0542 | 19680 | 2071 | 6.7862 | 0.085506 | 6.89 | 38 | 433 | 852 | 632 | 69.4833 | 66 | 7.26 | 38
2016-05-22 | 15.0535 | 18720 | 2332 | 6.4552 | 0.072943 | 6.92 | 37.5 | 715 | 954 | 625 | 73.199 | 90 | 7.25 | 38
2016-05-23 | 15.9956 | 19200 | 2416 | 6.6207 | 0.074152 | 6.73 | 38 | 891 | 1068 | 777 | 67.8394 | 84 | 7.32 | 38.5
2016-05-24 | 15.7506 | 19200 | 2379 | 6.6207 | 0.071503 | 6.68 | 39 | 865 | 1026 | 742 | 68.8104 | 66 | 7.19 | 38.5
2016-05-25 | 17.6706 | 20400 | 2512 | 7.0345 | 0.073862 | 6.71 | 38 | 2388 | 1104 | 735 | 70.7404 | 54 | 7.06 | 37.8
2016-05-26 | 14.8084 | 18960 | 2265 | 6.5379 | 0.060803 | 6.83 | 38 | 989 | 1044 | 657 | 70.9934 | 54 | 7.26 | 38.8
2016-05-27 | 15.5917 | 18000 | 2512 | 6.2069 | 0.053379 | 6.68 | 38 | 2214 | 1146 | 730 | 70.9395 | 72 | 7.34 | 38.5
2016-05-28 | 16.7447 | 18720 | 2594 | 6.4552 | 0.064552 | 6.73 | 38 | 1544 | 1176 | 710 | 72.6291 | 84 | 7.27 | 39
2016-05-29 | 16.0075 | 18480 | 2512 | 6.3724 | 0.067548 | 6.75 | 38 | 1020 | 1044 | 785 | 68.75 | 96 | 7.19 | 38
2016-05-30 | 13.9798 | 17520 | 2314 | 6.0414 | 0.059206 | 6.81 | 38 | 766 | 1032 | 717 | 69.0147 | 54 | 7.19 | 36.9
2016-05-31 | 15.4537 | 18240 | 2457 | 6.2897 | 0.062897 | 6.72 | 38.7 | 954 | 1020 | 694 | 71.7542 | 120 | 7.09 | 39
2016-06-01 | 16.1078 | 18240 | 2561 | 6.2897 | 0.066041 | 6.98 | 37 | 1166 | 1080 | 745 | 70.9098 | 444 | 7.12 | 39.5
2016-06-02 | 15.629 | 18000 | 2518 | 6.2069 | 0.071379 | 6.85 | 37.6 | 1242 | 1002 | 726 | 71.1676 | 66 | 7.11 | 37.2
2016-06-03 | 14.6597 | 18720 | 2271 | 6.4552 | 0.058097 | 6.61 | 37 | 648 | 1002 | 733 | 67.7235 | 66 | 7.16 | 37.2
2016-06-04 | 14.6926 | 17520 | 2432 | 6.0414 | 0.057393 | 6.75 | 37 | 1433 | 1014 | 824 | 66.1184 | 72 | 7.14 | 37
2016-06-05 | 16.6779 | 18000 | 2687 | 6.2069 | 0.067034 | 7.02 | 37 | 757 | 1008 | 804 | 70.0782 | 102 | 7.21 | 37
2016-06-06 | 14.0657 | 16800 | 2428 | 5.7931 | 0.053297 | 6.69 | 37.6 | 970 | 846 | 737 | 69.6458 | 90 | 7.13 | 37
2016-06-07 | 13.8598 | 17280 | 2326 | 5.9586 | 0.044094 | 6.63 | 37 | 667 | 900 | 718 | 69.1316 | 42 | 7.07 | 37.1
2016-06-08 | 13.7441 | 17520 | 2275 | 6.0414 | 0.045914 | 6.54 | 37 | 387 | 876 | 796 | 65.011 | 66 | 7.11 | 37
2016-06-09 | 7.7652 | 13200 | 1706 | 4.5517 | 0.031043 | 6.66 | 36 | 312 | 840 | 604 | 64.5955 | 54 | 7.38 | 36.5
2016-06-10 | 12.1069 | 17520 | 2004 | 6.0414 | 0.044102 | 6.82 | 36.7 | 343 | 786 | 582 | 70.9581 | 102 | 7.19 | 36.1
2016-06-11 | 13.44 | 16800 | 2320 | 5.7931 | 0.048083 | 6.92 | 36.6 |  | 768 | 582 | 74.9138 | 54 | 7.23
2016-06-12 | 13.4963 | 17280 | 2265 | 5.9586 | 0.046477 | 6.75 | 37.6 |  | 864 | 634 | 72.0088 | 54 | 7.01
2016-06-13 | 13.3655 | 16320 | 2375 | 5.6276 | 0.051774 | 6.83 | 37.7 |  | 1044 | 637 | 73.1789 | 60 | 7.15 | 37.5
2016-06-14 | 18.2552 | 20160 | 2626 | 6.9517 | 0.043796 | 6.73 | 38 |  | 1098 | 661 | 74.8286 | 48 | 7.14 | 37.5
2016-06-16 | 13.3879 | 16800 | 2311 | 5.7931 | 0.045186 | 6.77 | 38 |  | 948 | 588 | 74.5565 | 66 | 7.15 | 37.5
2016-06-17 | 14.6926 | 17520 | 2432 | 6.0414 | 0.047727 | 6.82 | 37 | 376 | 1044 | 642 | 73.602 | 54 | 7.08
2016-06-19 | 12.8196 | 16320 | 2278 | 5.6276 | 0.042207 | 6.47 | 38 | 795 | 960 | 540 | 76.295 | 66 | 6.98 | 37.8
2016-06-21 | 13.0655 | 18000 | 2105 | 6.2069 | 0.048414 | 6.81 | 38.8 | 366 | 960 | 616 | 70.7363 | 113.4 | 7.17 | 38
2016-06-22 | 11.4048 | 17280 | 1914 | 5.9586 | 0.048265 | 6.8 | 38 | 279 | 834 | 612 | 68.0251 | 78 | 7.21 | 37.9
2016-06-23 | 14.0825 | 17520 | 2331 | 6.0414 | 0.03504 | 6.63 | 37 | 371 | 942 | 834 | 64.2214 | 72 | 7.15 | 38
2016-06-24 | 14.3422 | 17520 | 2374 | 6.0414 | 0.055581 | 6.88 | 38 | 300 | 840 | 809 | 65.9225 | 90 | 7.15 | 38.9
2016-06-25 | 13.3235 | 17280 | 2236 | 5.9586 | 0.04171 | 6.58 | 37.6 | 336 | 924 | 784 | 64.9374 | 66 | 7.19 | 38.1
2016-06-28 | 14.743 | 18240 | 2344 | 6.2897 | 0.069186 | 6.88 | 38 | 481 | 912 | 762 | 67.4915 | 60 | 7.22 | 38
2016-06-29 | 12.8954 | 16800 | 2226 | 5.7931 | 0.047503 | 6.74 | 39 | 342 | 1020 | 664 | 70.1707 | 72 | 7.13 | 38.5
2016-07-01 | 13.5559 | 17280 | 2275 | 5.9586 | 0.04469 | 6.75 | 38.8 | 206 | 978 | 702 | 69.1429 | 54 | 7.19 | 38.5
2016-07-02 | 15.1761 | 18720 | 2351 | 6.4552 | 0.045832 | 6.49 | 37.8 | 291 | 906 | 698 | 70.3105 | 36 | 7 | 36.9
2016-07-04 | 13.6614 | 17040 | 2325 | 5.8759 | 0.047007 | 6.61 | 38.5 | 280 | 828 | 725 | 68.8172 | 39.6 | 7.02 | 38.9
2016-07-05 | 14.976 | 18720 | 2320 | 6.4552 | 0.052932 | 6.53 | 38 | 280 | 744 | 757 | 67.3707 | 66 | 7.18 | 37.9
2016-07-07 | 10.752 | 16800 | 1856 | 5.7931 | 0.040552 | 6.78 | 37 | 363 | 840 | 644 | 65.3017 | 42 | 7.13 | 38
2016-07-08 | 10.9258 | 16800 | 1886 | 5.7931 | 0.037076 | 6.72 | 37 | 231 | 828 | 705 | 62.6193 | 42 | 7.08 | 37.8
2016-07-09 | 10.9887 | 14400 | 2213 | 4.9655 | 0.039724 | 6.62 | 36.9 | 220 | 780 | 669 | 69.7695 | 66 | 7.03 | 37.8
2016-07-10 | 10.9682 | 16320 | 1949 | 5.6276 | 0.056839 | 6.66 | 37.8 | 393 | 660 | 709 | 63.6224 | 42 | 7.14 | 37.8
2016-07-11 | 15.2471 | 18720 | 2362 | 6.4552 | 0.054869 | 6.77 | 38.5 | 382 | 870 | 937 | 60.3302 | 42 | 7.11 | 38.2
2016-07-12 | 13.1214 | 16800 | 2265 | 5.7931 | 0.055614 | 6.78 | 38.5 | 392 | 792 | 732 | 67.6821 | 42 | 7.16 | 38
2016-07-15 | 13.3965 | 16560 | 2346 | 5.7103 | 0 | 6.89 | 38 | 683 | 726 | 762 | 67.5192 | 24 | 7.3 | 38
2016-07-16 | 14.2568 | 16800 | 2461 | 5.7931 | 0.044028 | 6.65 | 39 | 398 | 870 | 812 | 67.0053 | 42 | 6.91 | 38.5
2016-07-17 | 13.7763 | 17280 | 2312 | 5.9586 | 0.059586 | 6.71 | 39 | 356 | 870 | 711 | 69.2474 | 72 | 6.96 | 39
2016-07-20 | 14.0309 | 16800 | 2422 | 5.7931 | 0.052138 | 6.73 | 39 | 554 | 966 | 891 | 63.2122 | 84 | 6.94 | 38.5
2016-07-22 | 15.3103 | 17760 | 2500 | 6.1241 | 0.074714 | 6.92 | 40 | 312 | 996 | 641 | 74.36 | 90 | 6.92 | 39
2016-07-23 | 14.4828 | 16800 | 2500 | 5.7931 | 0.052717 | 6.74 | 40 | 292 | 990 | 652 | 73.92 | 102 | 6.9 | 40
2016-07-24 | 13.915 | 16800 | 2402 | 5.7931 | 0.05909 | 6.76 | 41 | 348 | 798 | 644 | 73.189 | 78 | 6.83 | 40
2016-07-25 | 16.8169 | 17760 | 2746 | 6.1241 | 0.062466 | 6.68 | 41.5 | 357 | 828 | 652 | 76.2564 | 72 | 6.89 | 41
2016-07-26 | 15.8738 | 17280 | 2664 | 5.9586 | 0.054819 | 6.35 | 41 | 320 | 846 | 754 | 71.6967 | 96 | 6.88 | 41
2016-07-27 | 12.5479 | 14400 | 2527 | 4.9655 | 0.050152 | 6.59 | 40 | 226 | 930 | 703 | 72.1805 | 102 | 6.9 | 39
2016-07-30 | 14.28 | 16800 | 2465 | 5.7931 | 0.0672 | 6.8 | 42 | 398 | 852 | 762 | 69.0872 | 78 | 6.89 | 42
2016-08-02 | 11.7194 | 16800 | 2023 | 5.7931 | 0.05909 | 6.67 | 40 | 503 | 756 | 656 | 67.5729 | 90 | 6.85 | 39
2016-08-05 | 13.2073 | 15840 | 2418 | 5.4621 | 0.045881 | 6.9 | 41 | 742 | 894 | 820 | 66.0877 | 102 | 6.89 | 41
2016-08-06 | 12.2374 | 16080 | 2207 | 5.5448 | 0.045468 | 6.85 | 41 | 567 | 828 | 788 | 64.2954 | 96 | 6.87 | 40
2016-08-07 | 15.0574 | 17280 | 2527 | 5.9586 | 0.038135 | 6.72 | 40 | 368 | 1074 | 820 | 67.5505 | 90 | 6.92 | 39.5
2016-08-08 | 13.7123 | 16800 | 2367 | 5.7931 | 0.034759 | 6.3 | 40 | 349 | 1020 | 768 | 67.5539 | 102 | 7.05 | 39.5
2016-08-11 | 16.38 | 18000 | 2639 | 6.2069 | 0.049655 | 6.4 | 39.5 | 499 | 1044 | 788 | 70.1402 | 90 | 7.03 | 39.5
2016-08-14 | 11.6988 | 17040 | 1991 | 5.8759 | 0.057583 | 6.69 | 40.2 | 433 | 864 | 516 | 74.0834 | 78 | 7.03 | 39.5
2016-08-15 | 14.4662 | 18240 | 2300 | 6.2897 | 0.047801 | 6.48 | 39 | 477 | 792 | 736 | 68 | 42 | 7.03 | 39
2016-08-16 | 14.7087 | 16800 | 2539 | 5.7931 | 0.048083 | 6.58 | 39 | 431 | 906 | 780 | 69.2792 | 78 | 6.97 | 39.3
2016-08-19 | 16.529 | 18000 | 2663 | 6.2069 | 0.050276 | 6.85 | 40 | 514 | 1002 | 932 | 65.0019 | 78 | 7.03 | 39
2016-08-21 | 14.9897 | 18000 | 2415 | 6.2069 | 0.04469 | 6.6 | 39 | 346 | 888 | 856 | 64.5549 | 30 | 7.05 | 39
2016-08-22 | 15.058 | 18480 | 2363 | 6.3724 | 0.057352 | 6.64 | 39 | 443 | 822 | 884 | 62.5899 | 42 | 7.06 | 39
2016-08-23 | 14.886 | 17520 | 2464 | 6.0414 | 0.050748 | 6.62 | 38.5 | 359 | 870 | 815 | 66.9237 | 60 | 7.07 | 38.5
2016-08-24 | 14.551 | 17280 | 2442 | 5.9586 | 0.059586 | 6.75 | 39.8 | 744 | 864 | 850 | 65.1925 | 36 | 7.03 | 39.8
2016-08-25 | 13.4057 | 17760 | 2189 | 6.1241 | 0.033683 | 6.13 | 39.2 | 215 | 840 | 773 | 64.6871 | 78 | 6.92 | 39.2
2016-08-26 | 14.7014 | 17040 | 2502 | 5.8759 | 0.048182 | 6.59 | 39.5 | 239 | 882 | 833 | 66.7066 | 78 | 7.03 | 39
2016-08-27 | 13.1793 | 16800 | 2275 | 5.7931 | 0.019697 | 6.64 | 39 | 227 | 834 | 764 | 66.4176 | 54 | 7.06 | 39
2016-08-28 | 13.6438 | 17040 | 2322 | 5.8759 | 0.048182 | 6.7 | 39 | 146 | 828 | 747 | 67.8295 | 78 | 6.95 | 39.5
2016-08-30 | 13.4009 | 17280 | 2249 | 5.9586 | 0.069716 | 7.14 | 40 | 337 | 774 | 785 | 65.0956 | 24 | 6.96 | 39.5
2016-08-31 | 12.5901 | 15840 | 2305 | 5.4621 | 0.066637 | 7.11 | 40 | 316 | 786 | 609 | 73.5792 | 12 | 6.99 | 40
2016-09-01 | 13.9495 | 17520 | 2309 | 6.0414 | 0.065851 | 7.17 | 40 | 244 | 828 | 850 | 63.1875 | 48 | 7.03 | 39.5
2016-09-03 | 16.8011 | 17520 | 2781 | 6.0414 | 0.043498 | 6.5 | 40.5 | 197 | 1062 | 901 | 67.6016 | 54 | 7.06 | 40
2016-09-04 | 14.4712 | 16800 | 2498 | 5.7931 | 0.039393 | 6.46 | 41 | 309 | 1002 | 876 | 64.9319 | 66 | 7.11 | 40.8
2016-09-05 | 14.0714 | 16800 | 2429 | 5.7931 | 0.050979 | 6.47 | 40.2 | 258 | 828 | 837 | 65.5414 | 54 | 7.05 | 40
2016-09-06 | 14.0921 | 17280 | 2365 | 5.9586 | 0.035752 | 6.31 | 39.5 | 260 | 828 | 820 | 65.3277 | 60 | 7.1 | 40.5
2016-09-07 | 14.9462 | 18000 | 2408 | 6.2069 | 0.042207 | 6.44 | 39.5 | 252 | 864 | 807 | 66.4867 | 72 | 7.1 | 40
2016-09-08 | 13.2823 | 16560 | 2326 | 5.7103 | 0.054819 | 6.94 | 39 | 308 | 840 | 767 | 67.0249 | 54 | 7.25 | 39.8
2016-09-09 | 5.3806 | 6720 | 2322 | 2.3172 | 0.020392 | 6.91 | 40 | 182 | 924 | 805 | 65.3316 | 78 | 7.33 | 39.8
2016-09-10 | 10.1374 | 13680 | 2149 | 4.7172 | 0.054248 | 7.49 | 38 | 192 | 840 | 712 | 66.8683 | 66 | 7.51 | 37.5
2016-09-11 | 12.8077 | 17520 | 2120 | 6.0414 | 0.047727 | 6.66 | 39 | 411 | 900 | 767 | 63.8208 | 12 | 7.07 | 38.5
2016-09-12 | 14.0028 | 19200 | 2115 | 6.6207 | 0.051641 | 6.63 | 39 | 304 | 882 | 729 | 65.5319 | 60 | 7.1 | 38
2016-09-13 | 14.3136 | 17040 | 2436 | 5.8759 | 0.048182 | 6.84 | 40.5 | 325 | 924 | 775 | 68.1856 | 72 | 7.07 | 40.5
2016-09-14 | 12.936 | 16800 | 2233 | 5.7931 | 0.061407 | 6.99 | 40 | 328 | 816 | 759 | 66.0099 | 66 | 7.08 | 39.5
2016-09-15 | 12.8483 | 16560 | 2250 | 5.7103 | 0.048538 | 6.93 | 40 | 350 | 1038 | 754 | 66.4889 | 120 | 7.19 | 40.5
2016-09-18 | 15.9194 | 16800 | 2748 | 5.7931 | 0.071255 | 7.1 | 40 | 282 | 900 | 742 | 72.9985 | 30 | 6.96 | 39.5
2016-09-19 | 13.0556 | 15600 | 2427 | 5.3793 | 0.05971 | 6.94 | 39.5 | 160 | 870 | 881 | 63.7 | 42 | 6.94 | 39.5
2016-09-20 | 13.3531 | 16800 | 2305 | 5.7931 | 0.0672 | 7.13 | 38.1 | 366 | 828 | 737 | 68.026 | 42 | 7.02 | 38
2016-09-21 | 12.012 | 15600 | 2233 | 5.3793 | 0.034966 | 6.62 | 38 | 230 | 924 | 843 | 62.2481 | 90 | 7.26 | 37
2016-09-22 | 13.3994 | 16800 | 2313 | 5.7931 | 0.05851 | 6.77 | 38 | 166 | 954 | 801 | 65.3696 | 54 | 7.32 | 37.5
2016-09-23 | 13.1388 | 16800 | 2268 | 5.7931 | 0.067779 | 6.81 | 37.5 | 345 | 936 | 768 | 66.1376 | 66 | 7.29 | 37.2
2016-09-24 | 14.0639 | 18480 | 2207 | 6.3724 | 0.067548 | 6.73 | 40 | 249 | 972 | 687 | 68.8718 | 48 | 7.29 | 39.5
2016-09-25 | 15.871 | 18000 | 2557 | 6.2069 | 0.060828 | 6.68 | 39.5 | 324 | 990 | 931 | 63.5901 | 42 | 7.21 | 39
2016-09-26 | 13.6154 | 17280 | 2285 | 5.9586 | 0.063161 | 6.83 | 40 | 239 | 960 | 752 | 67.0897 | 30 | 7.23 | 40
2016-09-27 | 12.5479 | 17520 | 2077 | 6.0414 | 0.05981 | 6.57 | 39.5 | 309 | 948 | 724 | 65.142 | 54 | 7.22 | 38.5
2016-09-28 | 11.5167 | 16800 | 1988 | 5.7931 | 0.055034 | 6.77 | 39 | 273 | 822 | 711 | 64.2354 | 42 | 7.25 | 39
2016-09-29 | 7.493 | 10800 | 2012 | 3.7241 | 0.033517 | 6.76 | 37.5 | 365 | 816 | 760 | 62.2266 | 54 | 7.24 | 38
2016-09-30 | 10.438 | 15840 | 1911 | 5.4621 | 0.045881 | 6.6 | 36.5 | 214 | 834 | 707 | 63.0037 | 60 | 7.22 | 36
2016-10-01 | 10.6143 | 15360 | 2004 | 5.2966 | 0.049788 | 6.68 | 36.5 | 319 | 798 | 710 | 64.5709 | 96 | 7.13 | 36
2016-10-02 | 12.7683 | 16560 | 2236 | 5.7103 | 0.051393 | 6.89 | 38 | 521 | 960 | 728 | 67.4419 | 36 | 7.1 | 39
2016-10-03 | 13.8919 | 16800 | 2398 | 5.7931 | 0.045186 | 6.53 | 38.5 | 291 | 978 | 882 | 63.2193 | 60 | 7.06 | 38.5
2016-10-04 | 12.6463 | 16800 | 2183 | 5.7931 | 0.045766 | 6.66 | 39 | 256 | 834 | 724 | 66.8346 | 66 | 7.09 | 39
2016-10-05 | 12.5439 | 16320 | 2229 | 5.6276 | 0.059652 | 6.78 | 40 | 307 | 816 | 677 | 69.6276 | 78 | 7.07 | 40.5
2016-10-06 | 11.786 | 14880 | 2297 | 5.131 | 0.044127 | 6.71 | 38.8 | 296 | 816 | 729 | 68.263 | 54 | 7.12 | 39
2016-10-07 | 12.3145 | 15360 | 2325 | 5.2966 | 0.059321 | 6.23 | 38.3 | 319 | 822 | 764 | 67.1398 | 60 | 7.17 | 38.8
2016-10-08 | 11.3556 | 15120 | 2178 | 5.2138 | 0.054223 | 6.98 | 38 | 233 | 768 | 756 | 65.2893 | 66 | 7.19 | 38
2016-10-09 | 11.2072 | 14400 | 2257 | 4.9655 | 0.050152 | 6.48 | 37.5 | 430 | 726 | 796 | 64.7319 | 78 | 7 | 37.5
2016-10-10 | 11.544 | 15600 | 2146 | 5.3793 | 0.060248 | 6.75 | 37 | 232 | 828 | 740 | 65.5172 | 66 | 7.08 | 37
2016-10-11 | 12.9266 | 16320 | 2297 | 5.6276 | 0.074284 | 6.92 | 38.5 | 375 | 846 | 780 | 66.0427 | 78 | 7.04 | 38.5
2016-10-12 | 14.5754 | 16800 | 2516 | 5.7931 | 0.062566 | 6.76 | 38 | 501 | 948 | 717 | 71.5024 | 90 | 7.01 | 38.5
2016-10-13 | 14.7218 | 16320 | 2616 | 5.6276 | 0.063029 | 6.93 | 39.5 | 395 | 978 | 788 | 69.8777 | 42 | 6.96 | 39.5
2016-10-14 | 14.2828 | 17280 | 2397 | 5.9586 | 0.074483 | 6.91 | 38.2 | 388 | 918 | 764 | 68.1268 | 72 | 7.02 | 39.5
2016-10-15 | 12.0484 | 13200 | 2647 | 4.5517 | 0.071917 | 6.67 | 38.8 | 381 | 972 | 776 | 70.6838 | 54 | 7.09 | 39